PROJEKT

Założenia do planu

zaopatrzenia miasta Kalisza

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Opracowanie wykonał zespół

Uczelnianego Centrum Badawczego

Energetyki i Ochrony Środowiska

Politechniki Warszawskiej w składzie:

Prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

Dr inż. Krzysztof Wojdyga

Dr inż. Maciej Chorzelski

Dr inż. Krzysztof Duszczyk

Dr inż. Jarosław Olszak

Dr inż. Wiesław Szadkowski

Mgr inż. Małgorzata Kwestarz

WARSZAWA, czerwiec 2006r.

Spis treści

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA OPRACOWANIA	4

2. ZAKRES OPRACOWANIA	5

3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA KALISZA	6

3.1. Warunki klimatyczne miasta	7

3.2. Ogólna charakterystyka miasta	11

3.2.1. Charakterystyka urbanistyczna - stan istniejący	11

3.2.2. Strategia rozwoju Kalisza na lata 2004-2013 – synteza	12

3.2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza – synteza	13

3.2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego	16

3.2.5. Podsumowanie	18

4. INWENTARYZACJA STANU AKTUALNEGO ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ	19

4.1. Miejski system ciepłowniczy	19

4.1.1 Struktura organizacyjno własnościowa miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.	20

4.1.2. Odbiorcy ciepła zasilani z miejskiego systemu ciepłowniczego	21

4.1.3. Określenie wskaźników jednostkowych i charakterystyk cieplnych obiektów	22

4.1.3. Węzły i sieci ciepłownicze	26

4.1.4. Komunalne źródła ciepła: kotłownia rejonowa	37

4.1.5. Elektrociepłownia Piwonice	41

4.1.6. Ogólna ocena aktualnego stanu systemu ciepłowniczego miasta	46

4.2. System gazowniczy	51

4.2.1 Obecny stan gazyfikacji miasta - struktura odbiorców gazu	52

4.2.2. Sieci gazownicze średniego ciśnienia, stacje redukcyjne, przyłącza	54

4.4. Miejski system elektroenergetyczny	57

4.4.1. Bilans odbiorców mocy i energii elektrycznej	58

4.4.2. Sieci przesyłowe 110 kV	59

4.4.3. Sieci rozdzielcze SN 15 kV	60

4.4.4. Sieć niskiego napięcia (nn) 400/230V	60

4.4.5. Taryfy i ceny energii elektrycznej	60

4.5. Rozproszone źródła ciepła: kotłownie lokalne małych mocy – niskie emitory	61

4.6. Podsumowanie zagadnień dotyczących emisji	62

4.7  Mapa potrzeb energetycznych miasta	64

4.7.1. Zużycie energii pierwotnej w Kaliszu	64

4.7.2 Zużycie przez pozostałych odbiorców	64

4.7.3 Zużycie w całym mieście	65

5. PROGNOZA MIEJSKIEGO RYNKU NOŚNIKÓW ENERGII DO ROKU 2026	70

5.1. Efekty racjonalizacji użytkowania, przesyłu i wytwarzania energii	70

5.1.1. Prognoza potrzeb cieplnych budynków zasilanych z m.s.c w perspektywie roku 2026	70

5.1.2. Rozwój budownictwa	74

Zakładając równomierny wzrost budownictwa (jak w latach 1999-2003) w perspektywie 2026 roku w Kaliszu powinno przybyć około 35468*20=709360 m2 powierzchni mieszkalnej.	75

5.1.3. Prognoza roku 2026	75

Prognoza roku 2026	75

5.2. Analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii – możliwości wprowadzenia skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła	76

5.2.1. Układ skojarzony w EC-Piwonice	77

5.2.2. Ciepłownia Rejonowa 1	79

5.3. Zakres współpracy z innymi gminami oraz zgodność założeń z polityką energetyczną państwa	79

5.3.1.	Współpraca z sąsiednimi gminami	79

5.3.2.	Zgodność projektu założeń do planu z Polityką Energetyczną Państwa	80

6. SFORMUŁOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH DLA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ	84

6.1  Prognozy zapotrzebowania miasta na ciepło sieciowe, energię elektryczną i gaz .	84

6.1.1 Prognoza zapotrzebowania na moc i ciepło do roku 2026	85

6.1.2. Prognoza rozwoju systemu elektroenergetycznego miasta	87

6.1.3. Prognoza zapotrzebowania miasta w gaz sieciowy do roku 2026	88

6.2 Scenariusze rozwojowe zaopatrzenia w ciepło sieciowe miasta	89

6.2.1 Warianty rozwoju	91

7. PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA KALISZA W ENERGIĘ	99

# 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr UA/260/WRI/2005 (501H/4433/0403/000) zawarta pomiędzy Miastem Kalisz reprezentowanym przez Daniela Sztanderę Wiceprezydenta Miasta Kalisza oraz Andrzeja Szajdzińskiego Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji  a Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie ul. Nowowiejska 25 reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Janusza Lewandowskiego.

Podstawami prawnymi  „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” są: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 19 poz. 95 z 1990 r. wraz z późniejszymi zmianami), Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 2003. nr 153 r., poz. 1504 wraz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami ).

Ponadto ze sporządzaniem  „projektów założeń do planów...” związanych jest w sposób bezpośredni lub pośredni szereg dodatkowych aktów prawnych, do których przede wszystkim należą:

- „Polityka Energetyczna Polski do roku 2025”. Przyjęta przez Radę Ministrów w roku 2005,

- „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” jako rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych była podstawą do opracowania dokumentu rządowego przyjętego przez Sejm RP 23 sierpnia 2001 r.

- Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 106 z 1998 r., poz. 668) wprowadzająca zmiany do Prawa energetycznego,

- Ustawa  o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122 z 2000 r., poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

- Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 w sprawie promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użyteczne na wewnętrznym rynku energii (Directive 2004/8/EC of The Parliament and of The Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on useful heat demand in the internal energy market and amending directive 92/42/EC,

- Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, stanowiąca uzupełnienie wcześniejszych wytycznych zawartych w Dyrektywie 93/76/EWG (SAVE), a także kontynuację wymagań zawartych w Dyrektywie 96/61/WE (IPPC).

# 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania został podany w §1 p.2  ww. umowy. Część I Projektu Planu stanowi „Projekt założeń planu zaopatrzenia...”, którego zakres jest wynikiem postanowień zawartych  w Art. 19 Prawa energetycznego w którym stwierdzono:

„Projekt założeń powinien określać:

- Ocenę  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz;

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii przez odbiorców i użytkowników;

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- Zakres współpracy z innymi gminami.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystywano szereg opracowań wcześniejszych udostępnionych przez Prezydenta Miasta lub przedsiębiorstwa tematycznie związane. Szczególnie wykorzystano następujące opracowania:

- Kalisz. Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/527/2005 z dnia 30.06.2005 r. Instytut Rozwoju Miast , Kalisz 2005.

- Strategia rozwoju Kalisza na lata 2004-2013. Kalisz, listopad 2004. Praca zbiorowa.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. Zmiana studium. Instytut Rozwoju Miast. Kalisz, czerwiec 2005.

- Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011. Opracowanie wykonane przez firmę Arcadis Ekokonrem Sp z o.o. z Wrocławia oraz Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Kalisz, kwiecień 2004.

- Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza na perspektywę roku 2005. Aktualizacja. Opis planu. Kalisz 1991 rok. Zespół autorski: T. Frączak i inni. (  jako materiał dodatkowy porównawczy gdyż obecnie plan ten przestał obowiązywać).

- Biznes Plan modernizacji EC Kalisz – Piwonice. Opracowany przez Energotechnika – Knurów, październik 2005 r.

- Informacje techniczne z EC Kalisz – Piwonice – marzec 2006r.

- Informacje dostarczone przez Wielkopolska Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2006 r. oraz z dnia 27 marca 2006 r.

- Informacje dostarczone przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. oddział w Kaliszu  z dnia 17 marca 2006 r.

- Informacje dostarczone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu- marzec – czerwiec 2006r.

- Informacje otrzymane ze spółdzielni mieszkaniowych, zarządów budynków mieszkalnych i innych właścicieli budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

# 3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA KALISZA

Miasto Kalisz, o położeniu geograficznym 54o16'N – 18o06'E leży w południowo-wschodniej stronie Wysoczyzny Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto utożsamiane z nazwą geograficzną "Kalisia" wymienianą przez Klaudiusza Ptolemeusza w II wieku. Prawa miejskie nabył w 1268 (1260?). W IX – XII wieku gród z ogrodzeniem na Zawodziu, zabytkowe kościoły: Katedra gotycka Św. Mikołaja (XIII - XIV w. ), kościół i klasztor Franciszkanów (XIII –XIV w.), Jezuitów ( XVI w. ), część zabudowy miejskiej - kamienice XIX wieczne.

Kalisz jest jednym z czterech w województwie wielkopolskim miast na prawach powiatu. Zajmuje obecnie powierzchnię 69,8 km2 (1 stycznia 2000 r. w granice administracyjne miasta włączono sołectwa Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia - obejmujące łącznie obszar ok. 14,5 km2).

W 2005 r. miasto zamieszkiwało 108 317 mieszkańców.  Średnia gęstość zaludnienia wynosiła ok. 1560 osób/ km2. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła około 65% ogółu mieszkańców.

W 2005 r. w Kaliszu działalność prowadziło 13 894 podmiotów gospodarczych, z czego znacząca większość to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

## 3.1. Warunki klimatyczne miasta

Warunki klimatyczne miasta scharakteryzowano pod kątem ich wpływu na zużycie energii a zwłaszcza ciepła. Według „Strategii rozwoju Kalisza do 2013 roku” średnie temperatury powietrza są następujące:

- w styczniu               -   0,10C

- w kwietniu              +   8,20C

- w lipcu                   +  20,30C

- w październiku      +    6,50C.

Zgodnie z normą PN-82-B-02403 pt. „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, miasto Kalisz leży w II strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura dla potrzeb ogrzewania wynosi:

tzew = -180C.

Według PN–B–02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”, bazując na wynikach pomiarów uzyskanych ze stacji meteorologicznej Kalisz, średniomiesięczne wieloletnie temperatury powietrza i liczby dni ogrzewania należy przyjmować  wg. tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne  Te(m), liczby dni ogrzewania Ld(m) oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej tw = 200C

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m), 0C | -2,7 | -1,7 | 2,0 | 7,4 | 12,5 | 16,6 | 17,7 | 17,2 | 13.3 | 8,4 | 3,6 | -0,6 |
| Ld(m) | 31 | 28 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31 |
| Q(m) | 702,7 | 607,6 | 558 | 378 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 359,6 | 492 | 638,6 |

Według tego źródła  w Kaliszu średnioroczna liczba stopniodni wynosi:

.

Graficzną interpretacje zmiany temperatury zewnętrznej przedstawiono na rys 3.1.

Rys. 3.1. Zmiana średniomiesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego wg. PN-B-02025:2001 dla Miasta Kalisza

Z kolei na rys. 3.2. przedstawiono rozkład liczby stopniodni w ciągu roku.

Miesiąc

Rys. 3.2. Rozkład stopniodni w uśrednionym sezonie ogrzewczym w mieście Kaliszu

Analiza wyników pomiarów klimatycznych zarejestrowanych w stacji meteorologicznej Kalisza (pomiary co 3 godziny), przeprowadzona dla 40 letniego okresu zawierającego się w latach 1966–2005, pozwoliła określić w sposób ilościowy fluktuacje temperaturowe i wyznaczyć liczby stopniodni. Z uwagi, że dla tak odległego okresu nie są znane daty zakończenia i rozpoczynania sezonów ogrzewczych założono, że sezony te rozpoczynały się 15 października, a kończyły 30 kwietnia. Zmiany liczby stopniodni dla tego okresu pokazano na rys. 3.3.

Rys. 3.3. Zmiany liczby stopniodni w Kaliszu w okresie 1966 - 2005 według danych IMGW, dla standardowego sezonu ogrzewczego zawartego w okresie 15 październik - 30 kwiecień i temperatury wewnętrznej tw=200C

Jak wynika z wykresu (rys. 3.3), średnia liczba stopniodni w tym okresie wynosi qśr(r)=3460, co jest wartością niższą od podanej w normie PN–B-02025. Fakt ten jest związany tym, że sezon standardowy jest krótszy od sezonu przyjętego w projekcie normy.

Dokonując korekty qśr (r) o wartość liczby stopniodni występujących przed 15 października oraz po 30 kwietnia, opierając się na  projekcie normy PN-B-02025, wprowadza się poprawkę q= 288,5 stopniodni. Otrzymano więc:

qśr (r)    =  3500 + 288 = 3788  stopniodni / rok

qmin(r) =   2930 + 288 = 3218  stopniodni / rok

qmax(r) =   3990 + 288 = 4278  stopniodni /rok.

W rezultacie uzyskano dobrą zgodność pomiędzy przytoczonymi materiałami źródłowymi. Ostatecznie, do dalszych analiz, przyjęto:

Z kolei na rys. 3.4. pokazano dystrybuantę występowania określonej liczby stopniodni w Kaliszu, sporządzoną dla rozpatrywanego okresu lat 1966–2005 dla skorygowanego sezonu ogrzewczego.

Dystrybuanta pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia sezonu ogrzewczego o założonej liczbie stopniodni. I tak np. sezon ogrzewczy w którym spełniony będzie warunek:

qśr(m) > 3900 stopniodni/rok,

może wystąpić z prawdopodobieństwem p = 30%, czyli można się spodziewać, że średnio, sezon taki wystąpi co trzy lata. Podana charakterystyka warunków klimatycznych Kalisza jest wystarczająca dla opracowań z zakresu planowania energetycznego.

Jak widać na rys. 3.3. w okresie 1988-1991 występowała wyraźna ujemna fluktuacja klimatyczna z ciągiem ciepłych sezonów ogrzewczych. Tak więc, zgodność przyjętych danych, wyznaczonych z różnych źródeł (normy PN-B-02025 oraz bazy danych IMGW) potwierdzają przyjęte wartości.

Rys. 3.4. Dystrybuanta  rozkładu stopniodni w roku, dla skorygowanego sezonu grzewczego dla okresu lat 1966–2005

## 3.2. Ogólna charakterystyka miasta

W ogólnej charakterystyce miasta podano jedynie te informacja które mogą być istotne dla decyzji związanych z zaopatrzeniem miasta w energię. Materiał źródłowy z którego dokonano wyboru danych, przytoczono w punkcie 2. niniejszego opracowania.

### 3.2.1. Charakterystyka urbanistyczna - stan istniejący

Powierzchnia miasta, wynosząca 6977 ha obejmuje 1734 ha (24,9%) terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz 4723 ha (67,7%) użytków rolnych. Resztę obszarów (7,4%) zajmują lasy, nieużytki i grunty pod drzewami.

W skład zasobów mieszkaniowych Kalisza wchodzi 38 532 mieszkań (2005 r.) o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,3 mln m2. Od roku 1999 r. przybyło 2335 mieszkań, czyli wzrost wyniósł 6 %. Stopień zagęszczenia mieszkań w Kaliszu wynosi obecnie 2,8 mieszkańca na mieszkanie. Ludność miasta stopniowo wzrastała do roku 1994, po którym nastąpił niewielki jej spadek. Zmianę liczby ludności miasta w latach 1975–1995 oraz prognozę liczby mieszkańców do 2030 r. pokazano na rys 3.5. Prognozę liczby ludności do roku 2030 wykonano na podstawie dostępnych prognoz GUS.

Rys. 3.5. Zmiana liczby ludności Miasta Kalisza w latach 1975- 2005 i prognoza liczby mieszkańców do 2030 r.

Jak widać z rys 3.5. w latach 1990 – 2005, miała miejsce stabilizacja liczby mieszkańców Kalisza. Prognoza demograficzna przewiduje, że do roku 2030 liczba ludności zmniejszy się nieznacznie. Największą liczbę ludności w okresie do roku 2030, prognoza przewiduje w 2020 r. (107 962 mieszkańców).

Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych miasta w latach 1999-2005 podano w tablicy 3.2. Z przytoczonych danych wynika, że w tym okresie powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych wzrosła o ok. 15 % (rys. 3.6), przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkań o 6 %.

Tabela 3.2. Charakterystyka wzrostu zasobów mieszkaniowych Miasta Kalisz w latach 1999-2005

| Lata | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | 36 197 | 36 420 | 36 963 | 36 661 | 38 532 |
| Pow. użytkowa mieszkań (m2) | 1 959 834 | 1 982 623 | 2 021 450 | 2 200 297 | ok.2 300 000 |
| Powierzchnia użytkowa (m2/osobę) | 18,7 | 18,6 | 19,1 | 20,3 | 21,2 |

Rys. 3.6. Wzrost powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Kaliszu w latach 1999-2005

### 3.2.2. Strategia rozwoju Kalisza na lata 2004-2013 – synteza

Strategię rozwoju miasta wyznaczają cele główne przyjęte w kierunkowym dokumencie pt. „Strategia rozwoju Kalisza na lata 2004-2013":

- KREOWANIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI WZMACNIAJĄCEJ POZYCJĘ KALISZA JAKO LIDERA W REGIONIE,

- POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE,

- WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI MIASTA,

- KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURALNEGO.

Programy strategiczne, które są związane z zaopatrzeniem w energię miasta sformułowano w tym dokumencie w sposób następujący:

Program I-1: Wspieranie przedsiębiorczości:

Zadanie I-1.1: Pro gospodarcza polityka samorządu – tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Program II-5: Kreowanie warunków dla rozwoju zasobów mieszkaniowych:

Zadanie II-5.1: Wspieranie rozwoju różnorodnych form zasobów mieszkaniowych,

Zadanie II-5.2: Przygotowanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe,

Zadanie II-5.3: Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta.

Program IV-1: Poprawa stanu środowiska naturalnego:

Zadanie IV-1.1: Ochrona zasobów środowiskowych miasta.

Program IV-3: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta:

Zadanie IV-3.1: Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury,

Zadanie IV-3.3: Doposażenie miasta w podstawowe media infrastrukturalne.

Program IV-4: Kształtowanie efektywnej gospodarki nieruchomościami:

Zadanie IV-4.1: Przygotowanie terenów pod inwestycje,

Zadanie IV-4.4: Przygotowanie koncepcji poszerzenia granic miasta.

### 3.2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza – synteza

"Studium uwarunkowań...", uchwalone w czerwcu 2005 r. przez Radę Miejską Kalisza, jest dokumentem wytyczającym politykę przestrzenną władz samorządowych Kalisza, jednakże nie stanowi bezpośredniej podstawy decyzji administracyjnych. Niemniej ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), muszą być zgodne z założeniami "Studium uwarunkowań...".

Autorzy "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza uznali, że podstawowymi problemami dla rozwoju miasta Kalisza są:

- wysokie bezrobocie, będące rezultatem redukcji zatrudnienia w dużych zakładach produkcyjnych i braku nowych miejsc pracy,

- postępujący spadek liczby jego mieszkańców, będący rezultatem niekorzystnych zmian w sferze społeczno-ekonomicznej.

Z kolei do problemów warunkujących jakość funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, za szczególnie istotne uznano:

- konieczność modernizacji i rozwoju systemu transportowego, dążenie do ograniczenia uciążliwości powodowanych przez ruch samochodowy,

- konieczność modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej,

- dysproporcje w zakresie standardów obsługi ludności,

- niewystarczającą do potrzeb liczbą mieszkań,

- konieczność przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym dotyczącym środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- ochronę obszarów budowlanych na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Podstawowe parametry jakościowego rozwoju urbanistycznego Kalisza, Autorzy "Studium uwarunkowań..." oparli na założeniu, że liczba mieszkańców miasta ustabilizuje się na poziomie około 108 tysięcy. Założono również, że przyrost nowych terenów pod budownictwo będzie wynikał głównie z potrzeby poprawy warunków zamieszkania i wypoczynku, wzrostu różnorodności i standardu usług oraz z potrzeby powstania różnego rodzaju inwestycji komercyjnych. W związku z tym ogólny wskaźnik terenów zainwestowanych, w przypadku realizacji założeń "Studium..." wzrośnie z 215 m²/mieszkańca w 2005 r. do 396 m²/mieszkańca.

Powierzchnia terenów przeznaczonych w "Studium..." do zainwestowania wynosi 4316,08 ha (wzrost o 84,1%), w tym pod:

- mieszkalnictwo		2071,89 ha (wzrost o 94,3%),

- usługi i produkcję		1098,32 ha (wzrost o 91,4%),

- transport			526,52 ha (wzrost o 14,6%),

- infrastrukturę techniczną	9,96 ha (wzrost o 101,6%),

- tereny ofertowe		192,84 ha (poprzednio - brak terenów o takim

przeznaczeniu),

- zieleń			418,93 ha (wzrost o 37,1%),

- tereny rolnicze		1913,52 ha (spadek o 52,3%).

Dla zabudowy mieszkaniowej Autorzy "Studium..." przyjęli docelowe standardy urbanistyczne: zagęszczenie 2,5-2,8 osób/mieszkanie, wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkań 25 m2/osobę.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta w porównaniu do Studium zagospodarowania przestrzennego...”; Kalisz. Strategia rozwoju do roku 2010. – Synteza”  nie zmieniły się.

Przyszła zabudowa mieszkaniowa miasta będzie realizowana w wybranych rejonach określonych w  aktualizowanych założenia do planu zaopatrzenia...”

Rejon A -  Dobrzec: zabudowa wielorodzinna stanowiąca rozbudowę osiedla Dobrzec w kierunku zachodniej granicy miasta i węzła komunikacyjnego, uzupełniająca zabudowa jednorodzinna.

Rejon B  -   Dobrzec – Północ: zabudowa zróżnicowana, wielorodzinna w części północnej i zachodniej  a  w części południowej jednorodzinna, na północ od ul. Poznańskiej budownictwo mieszane jedno i wielorodzinne.

Rejon C  -  Majków - Chmielnik: zabudowa jednorodzinna, część wschodnia realizowana  w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Długiej- ul. Szerokiej, część zachodnia Majkowa ( za obwodnicą ) rezerwa dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnych potrzeb miejskich.

Rejon D - Tyniec: zabudowa mieszkaniowa zróżnicowana, ustalenia w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego od wielorodzinnej poprzez jednorodzinną do rezydencjalnej.

Rejon E - Winiary: zabudowa zróżnicowana, intensywność zabudowy narastająca od granic miasta w kierunku centrum, na północ od ul. Wiosennej budownictwo rezydencjalne zamykające osiedle.

Rejon F -  Huby, Zagorzynek, Budowlanych: na północ od ul. Piwonickiej zabudowa wielorodzinna , na południe oraz w rejonie ul. Budowlanych i Zagorzynka jednorodzinna.

Rejon G – Piwonice: rejon ul. Słowiańskiej – Celtyckiej zabudowa jednorodzinna w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rezerwa kierunkowa  na teranie pomiędzy fragmentem południowo – zachodnie obwodnicy a granicą miasta,  łącznie z rejonem wschodnim od ul. Rzymskiej , pomiędzy ul Rzymską a doliną Prosny zabudowa rezydencjalna.

Rejon H – Lis :          zabudowa rezydencjalna.

Rejon J - Szczypiorno: budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne o charakterze socjalnym w nawiązaniu do ul. Szczypiornickiej na południe od trasy kolejowej.

Rejon K – Śródmieście: program humanizacji zabudowy związany z podniesieniem standardu architektonicznego, niewielkie budownictwo uzupełniające, mała architektura;

### 3.2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

W czerwcu 2004 r. został uchwalony przez Radę Miejską Kalisza "Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011". Zawiera on m.in. strategię ochrony środowiska w zakresie stanu powietrza atmosferycznego.

Przeprowadzona w 2003 r. ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze Kalisza wykazała, że jedynie stężenie pyłu przekraczało dopuszczalne normy. Na tej podstawie określono następujący cel średniookresowy do 2011 r.:

Poprawa stanu czystości powietrza i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa.

Do realizacji powyższego celu wyznaczono pięć kierunków działań:

Kierunek 1.	Rozwój lokalnego monitoringu powietrza na terenie miasta Kalisza

Przewiduje się wykonanie pełnej inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń i rozwój sieci pomiarowej jakości powietrza

Kierunek 2.	Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go ekologicznymi nośnikami energii

Przewiduje się kontynuację dofinansowywania zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych oraz modernizację źródeł ciepła w placówkach użyteczności publicznej i w zakładach przemysłowych.

Kierunek 3.	Zwiększenie ilości energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych

Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej zakłada do 2010 r. osiągnięcie 7,5% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej na obszarze Kalisza. Przewiduje się, że największy udział będzie miało spalanie biomasy (np. Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice jest zainteresowana współspalaniem drewna i miału energetycznego).

Kierunek 4.	Eliminacja uciążliwości transportu drogowego

Planuje się wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie, wzmożoną kontrolę pojazdów w zakresie emisji spalin oraz modernizację taboru autobusowego komunikacji miejskiej.

Kierunek 5.	Ograniczanie strat energii cieplnej na przesyle w ciepłowniczych magistralach dosyłowych

Przewiduje się dalszą modernizację sieci ciepłowniczej na terenie osiedli mieszkaniowych i w starej części miasta oraz kontynuację modernizacji węzłów cieplnych, które do tej pory nie zostały zmodernizowane w ramach dużego programu modernizacji węzłów.

Porównując wielkości emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych pochodzących z komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła w porównaniu do roku 1998 zmalała znacznie emisja zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2, CO)  z 3780 Mg/a w roku 1998 do 1587 Mg/a w roku 2002. Podobnie emisja pyłów spadła z 1171 Mg/a w roku 1998 do 835 Mg/a w roku 2002. Podejmowane od roku 1996 działania dotyczące likwidacji tak zwanej niskiej emisji przyniosły widoczne efekty obniżające emisje. Ma to również odbicie w średniorocznych stężeniach SO2, NO2 i pyłu mierzonych w różnych miejscach w mieście. Najbardziej zredukowane zostały stężenia  SO2 prawie 3 – krotnie. Dla  NO2  zmniejszenie stężeń jest mniejsze a dla pyłów utrzymuje się na stałym poziomie.

Podobnie jak w roku 1998 głównym źródłem zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznego spalania paliw w Kaliszu są: Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice oraz Ciepłownia Rejonowa PEC odpowiedzialne za ponad 50 % całkowitej emisji z terenu miasta. Należy jednak stwierdzić, że działania techniczne podejmowane w tych dwóch źródłach ciepła doprowadziły do redukcji wielkości emisji.

### 3.2.5. Podsumowanie

Kalisz liczy obecnie około 108 317 tysięcy mieszkańców, a prognoza demograficzna przewiduje do 2030 r. niewielki spadek tej liczby. Przewiduje się zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o ponad 94%. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, zmianie mają ulec wskaźniki urbanistyczne: zagęszczenie z 3,0 z lata 2000 – 2001 spadło do 2,8 obecnie a następnie będzie dalej spadało do 2,5-2,8 osoby/mieszkanie, wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkań z obecnych 20,3 do 25 m2/osobę.

Planuje się znaczące zwiększenie obszarów przeznaczonych pod inwestycje związane z usługami i produkcją (wzrost o ponad 91%). Natomiast ponad połowa terenów rolniczych ma zostać przeznaczona na inne cele.

"Strategia rozwoju Kalisza na lata 2004-2013" oraz "Program ochrony środowiska dla Kalisza-Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011", określają zadania i kierunki działań, rzutujące na prognozę zaopatrzenia miasta w energię.

Spośród najważniejszych należy wymienić:

- planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,

- zastępowanie węgla kamiennego paliwami o mniejszej emisji zanieczyszczeń podczas spalania,

- zwiększenie ilości energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych.

W celu poprawy stanu czystości powietrza na obszarze miasta celowa jest kontynuacja podjętych wcześniej działań takich jak:

- dalsza likwidacja niskich źródeł emisji zanieczyszczeń poprzez zastępowanie stosowanych w nich paliw stałych gazem ziemnych lub przyłączaniem do miejskiego systemu ciepłowniczego,

- poprawa organizacji ruchu kołowego w mieście, co ograniczy emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych,

- wspieranie procesów termomodernizacji i racjonalizacji zużycia energii u odbiorców, co wpłynie bezpośrednio na emisję zanieczyszczeń do powietrza i stan środowiska w mieście.

# 4. INWENTARYZACJA STANU AKTUALNEGO ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ

## 4.1. Miejski system ciepłowniczy

Miejski system ciepłowniczy (m.s.c.) dostarcza energię dla ok. 56 000 mieszkańców miasta co stanowi ok.. 52 %  ogólnej ich liczby. Ciepło sieciowe zasila ok.19 000 mieszkań i lokali o łącznej powierzchni ok.1,276 mln m2  ( mieszkania ok. 0.984 mln m2, przemysł ok. 0,013 mln m2 , powierzchnie niemieszkalne ok. 0,279 mln m2).

Moce zainstalowane w źródłach wynoszą:

- EC Piwonice: kotły wodne – 87 MW, wymienniki para/woda około 32 MW (w szczycie 36.4 MW). Łącznie 119 MW (w szczycie 123,4 MW).

- Ciepłownia Rejonowa CR1: kotły węglowe o mocy nominalnej 58,15 MW.

- Kotłownie gazowe eksploatowane przez PEC: moc zainstalowana 11,47 MW.

Łącznie moc zainstalowana w systemach ciepłowniczych wynosiła w roku 2005 prawie 189 MW.

Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa ma długość 57.278 km i średnie obciążenie mocą  ok. 2,6 MW/km co jest wartością trochę niższą od średniej krajowej. Liczba budynków zasilanych z m.s.c. wynosi 840. Łączna moc zamówiona w 2000 r. wynosiła ok. 142,3 MW i spadła w roku 2005 do 110 MW.

Sprzedaż ciepła dla odbiorców w scentralizowanym systemie ciepłowniczym w latach 2000-2005 pokazano w  tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Sprzedaż  ciepła odbiorcom  przez PEC S.A. w GJ/rok

| Rok | CR1 | EC Piwonice | Razem system |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [GJ/a] | [GJ/a] | [GJ/a] |
| 2000 | 289192 | 629847 | 919039 |
| 2001 | 353275 | 573781 | 927056 |
| 2002 | 383838 | 456951 | 840788 |
| 2003 | 376139 | 463436 | 839576 |
| 2004 | 358870 | 424389 | 783259 |
| 2005 | 345474 | 418305 | 763780 |

Jak wynika z tabeli dominującym dostawcą energii cieplnej do systemu jest EC - Piwionice.

### 4.1.1 Struktura organizacyjno własnościowa miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Kaliszu o nazwie „ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kaliszu Spółka Akcyjna” jest prywatną spółką akcyjną założoną w roku 1994 i zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kaliszu Wydz. V, Rejestr Handlowy Dział B po nr 1247. Spółka działa w oparciu o umowę podpisaną z Zarządem Miasta na okres 15 lat na dzierżawę  miejskiego mienia ciepłowniczego oraz świadczenia usług ciepłowniczych na teranie miasta.

Spółka kontynuuje działalność prowadzoną w mieście przez:

- do roku 1975 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

- w latach 1975-1991 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

- 1991 – 1995 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.

Zakres działania PEC. S.A. wynikający z umowy zawartej z Miastem Kalisz obejmuje:

- prowadzenie dostawy ciepła dla odbiorców,

- eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego,

- prowadzenie konserwacji i remontów dzierżawionego mienia,

- programowanie rozwoju ciepłownictwa w Kaliszu,

- sporządzanie i realizacja miejskich planów inwestycyjnych.

Zgodnie z warunkami umowy działalność powyższa powinna zapewnić dostawę usług ciepłowniczych przy kosztach ekonomiczne uzasadnionych w warunkach bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz przy spełnieniu wymaganych warunków ochrony środowiska miejskiego.

Ponadto PEC S.A. prowadzi dodatkową działalność poza podstawową z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa w usługach i handlu. Działalność usługowa obejmuje:

- usługi, inwestycyjne i budowlane tj. doradztwo, projektowanie, nadzory i zastępstwa inwestycyjne, wykonawstwo inwestycji i remontów, opracowania z zakresu ochrony środowiska, montaż liczników ciepła,

- usługi elektroenergetyczne, transportowe i sprzętowe, konsultingowe i szkoleniowe.

Działalność handlowa prowadzona jest za pośrednictwem PEC- SKŁADY KUPIECKIE Spółka z o.o. (rok zał. czerwiec 1996 r.). Przedmiotem działania tej spółki jest prowadzenie handlu

urządzeniami  i materiałami związanymi z branżą ciepłowniczą i ogrzewczą, obejmuje ona również kompletację dostaw inwestycyjnych, realizację obiektów energetycznych „pod klucz”, usługi serwisowe oraz sprzedaż hurtową i detaliczną węgla i koksu.

### 4.1.2. Odbiorcy ciepła zasilani z miejskiego systemu ciepłowniczego

Miejski system ciepłowniczy dostarcza energię do ponad 56 tys. mieszkańców miasta, co stanowi 52 % ogólnej ich liczby. Ciepło sieciowe zasila około 19 000 mieszkań i lokali o łącznej kubaturze ok. 5,9 mln.m3  i stanowi prawie 60  % kubatury budynków mieszkalnych.

Na potrzeby niniejszej pracy utworzono bazę danych odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dane te zostały przekazane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu.

Według danych na koniec 2005 roku odbiorcy ciepła zamówili w PEC moc cieplną w wysokości 110 MW. Podział rynku ciepła sieciowego jest następujący:

- Ciepłownia Rejonowa zasila 309 	budynków o łącznej mocy 	48,163 MW

- EC Piwonice zasila 531 budynków o łącznej mocy	53,578 MW

- Kotłownie lokalne – gazowe, w liczbie 29 szt.	zasilają 62 	budynki o łącznej mocy 8,235 MW.

Ciepło sieciowe dostarczane jest do 902 obiektów budowlanych.

W skład systemu ciepłowniczego Kalisza wchodzi 110 węzłów grupowych ( w tym z ciepła wodą –59 szt. ) oraz 452 węzły indywidualne ( w tym z ciepłą wodą –196 szt. ). W 1998 roku łączne zużycie ciepła dla wszystkich odbiorców ciepła sieciowego wyniosło 1 217 479 GJ, a całkowita moc zamówiona na potrzeby c.o., c.w. i c.t. wyniosła 140,921 MW.

W 2004 roku łączne zużycie ciepła dla wszystkich odbiorców ciepła sieciowego(wraz z kotłowniami gazowymi eksploatowanymi przez PEC) wyniosło 842 884 GJ, a moc zamówiona 118,69 MW.

W 2005 roku łączne zużycie ciepła dla wszystkich odbiorców ciepła sieciowego(wraz z kotłowniami gazowymi eksploatowanymi przez PEC) wyniosło 822 988 GJ, a moc zamówiona 109,976 MW..

Spadek ilości zużywanego ciepła oraz mocy  zamówionej wynika z podjętych i realizowanych przez odbiorców ciepła procesów termomodernizacyjnych obiektów budowlanych. Prawie wszystkie budynki w Kaliszu zostały poddane (w różnym stopniu) procesom termo modernizacyjnym. W niektórych budynkach ocieplono tylko ściany szczytowe, w innych wszystkie ściany oraz ocieplono dachy i stropodachy. W większości budynków zmodernizowano  węzły ciepłownicze wyposażając je w układy automatyki pogodowej oraz zmodernizowano wewnętrzne instalacje c.o. wyposażając grzejniki w zawory termostatyczne a układy c.w.u. w indywidualne wodomierze.

Lokatorzy dokonują sukcesywnej wymiany okien na okna energooszczędne.

Wszystkie w/w działania doprowadziły do redukcji mocy zamówionej u dostawcy ciepła dla poszczególnych budynków oraz zmniejszenie sezonowego zużycia energii.

Podjęte prace termo modernizacyjne będą kontynuowane, aż do wyczerpania się technicznych możliwości dalszego zmniejszania zapotrzebowania na ciepło.

Dodatkowym czynnikiem intensyfikującym działania termo modernizacyjne może się stać w przyszłości wprowadzenie w Polsce, zgodnie  z dyrektywami Unii Europejskiej - Certyfikatu Energetycznego dla budynków mieszkalnych.

### 4.1.3. Określenie wskaźników jednostkowych i charakterystyk cieplnych obiektów

W celu określenia mapy potrzeb cieplnych miasta  przeprowadzono podział odbiorców agregując ich w osiedla bądź dzielnice miasta. W ten sposób utworzono 13 następujących rejonów miasta: Asnyka, Czaszki, Dobrzec, Kaliniec, Korczak, XXV-lecia, Ogrody, Piskorzewie, Rogatka, Rypinek, Śródmieście, Widok i Zagorzynek.  W podanych rejonach kolejno przeanalizowano zapotrzebowanie na moc oraz zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Zinwentaryzowano ok. 900 budynków o łącznej kubaturze 5 980 1285 m3. W tak licznej i zróżnicowanej grupie budynków podłączonych do m.s.c.  wyszczególniono kilka ważniejszych grup odbiorców. W drodze analizy sporządzono dla nich bilanse potrzeb cieplnych z uwzględnieniem zapotrzebowania na moc cieplną w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej i zaspokojenia wymogów centralnego ogrzewania.

Tabela 4.2. zawiera bilans potrzeb cieplnych (mocy) odbiorców zasilanych przez PEC   z podziałem na grupy odbiorców, natomiast na wykresie (rys.4.3) przedstawiono udziały procentowe całkowitej obliczeniowej mocy cieplnej odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej w 2005 r.

Łącznie w roku 2005  zapotrzebowanie na moc kształtowało się następująco:

- Centralne ogrzewanie:			97,79 MW 		( 88,92 %)

- Ciepła woda użytkowa:			11,74 MW 		(10,67 %)

- Wentylacja					  0,45 MW		( 0,04 %)

- Suma:				          109,98 MW

Tabela 4.2. Bilans obliczeniowej mocy cieplnej odbiorców zasilanych przez PEC  w 2005 r.

| Grupa odbiorców | Qco | Qcw | Qwe | Qco+Qcw+Qwe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |
| Asnyka | 11 239 | 1 815 | 173 | 13227 |
| Czaszki | 17 747 | 1 759 | 31 | 19537 |
| Dobrzec | 19 276 | 3 218 | 0 | 22494 |
| Kaliniec | 8 195 | 177 | 0 | 8372 |
| Korczak | 5 934 | 895 | 0 | 6829 |
| 25-lecia | 6 391 | 1 260 | 0 | 7651 |
| Ogrody | 4 532 | 351 | 157 | 5040 |
| Piskorzewie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogatka | 1 300 | 73 | 0 | 1373 |
| Rypinek | 2 387 | 235 | 0 | 2622 |
| Śródmieście | 1 773 | 88 | 0 | 1861 |
| Widok | 7 936 | 1 700 | 0 | 9636 |
| Zagorzynek | 2 856 | 167 | 87 | 3110 |
| Kotłownie gazowe | 8 235 | 0 | 0 | 8235 |
| Razem | 97800 | 11739 | 448 | 109987 |

Rys. 4.1. Udziały procentowe całkowitej obliczeniowej mocy cieplnej odbiorców zasilanych przez  PEC w 2005 r.

Z przedstawionych danych wynika, że największą moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz ciepła dla potrzeb wentylacji mają rejony: Dobrzec – 22,494 MW , Czaszki  19,537 MW i  Asnyka – 13,227 MW.

W tabeli 4.3. przedstawiono rzeczywiste zużycie ciepła (w GJ) odbiorców zasilanych przez PEC podziałem na grupy odbiorców, natomiast na wykresie (rys.4.2) przedstawiono udziały rzeczywistego zużycia ciepła odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej w 2005 r.

Tabela 4.3. Rzeczywiste zużycie ciepła w GJ odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej z podziałem na grupy odbiorców w 2005 r.

| Grupa odbiorców | Kubatura | Powierzchnia | Zużycie | Wskaźnik | Wskaźnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3] | [m2] | [GJ] | [kWh/m2rok] | [kWh/m3rok] |
| Asnyka | 651 573 | 155 132 | 99 152 | 179,0 | 42,6 |
| Czaszki | 934 469 | 230 975 | 134 322 | 162,8 | 40,2 |
| Dobrzec | 1 415 638 | 318 739 | 193 695 | 170,2 | 38,3 |
| Kaliniec | 414 771 | 93 413 | 56 045 | 168,0 | 37,8 |
| Korczak | 364 241 | 81 877 | 53 128 | 181,7 | 40,8 |
| 25-lecia | 444 891 | 103 974 | 65 355 | 176,0 | 41,1 |
| Ogrody | 347 800 | 52 432 | 30 469 | 162,7 | 24,5 |
| Piskorzewie | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Rogatka | 65 698 | 11259,1 | 9 454 | 235,1 | 40,3 |
| Rypinek | 114 995 | 33 231 | 15 601 | 131,5 | 38,0 |
| Śródmieście | 100 450 | 46 637 | 8 772 | 52,7 | 24,5 |
| Widok | 456 235 | 114 605 | 80 657 | 197,1 | 49,5 |
| Zagorzynek | 201 489 | 37 643 | 17 513 | 130,3 | 24,3 |
| Kotłownie gazowe | 467 880 | 86 573 | 58 825 | 190,3 | 35,2 |
| Razem | 5 980 128 | 1 366 490 | 822 988 | 164,4 | 36,7 |

Z przedstawionych danych wynika, że największe zużycie ciepła w 2005 roku na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz ciepła dla potrzeb wentylacji wystąpiło w rejonach: Dobrzec ok. 193 695 GJ, Czaszki 134 322 GJ i Asnyka ok. 99 152 GJ.

Wartość średnia wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła dla 2005 roku na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz ciepła dla potrzeb wentylacji wynosi 164,4 kWh/m2rok (lub 36,7 kWh/m3rok).

Dla porównania można przyjąć, że budynek nowobudowany wg obowiązującej normy (na potrzeby centralnego ogrzewania) osiąga wartość E0 na poziomie 90 kWh/(m2rok), a budynek już istniejący po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych charakteryzować się będzie wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło na poziomie 140 kWh/m2rok.

Rys. 4.2. Rzeczywiste zużycie ciepła w GJ odbiorców zasilanych przez PEC j z podziałem na grupy odbiorców w 2005 r.

### 4.1.3. Węzły i sieci ciepłownicze

Budynki mieszkalne i przemysłowe w Kaliszu zasilane są w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz niskotemperaturowych kotłowni zasilających jeden lub kilka obiektów. Kotłownie te opalane są gazem ziemnym GZ-50. System ciepłowniczy miasta Kalisza składa się z sieci cieplnej wysokoparametrowej zasilanej  z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Rejonowej  przy Al. Wojska Polskiego 33 (CR1) oraz Elektrociepłowni Piwonice (EC). W sezonie grzewczym sieci te pracują oddzielnie, każda zasilana jest z odrębnego źródła. W okresie letnim cały system zasilany jest przeważnie z EC Piwonice. Źródła ciepła prowadzone są według oddzielnych tabel temperatur wody sieciowej. Sieć cieplna eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kalisz ul. Marii Dąbrowskiej 3 . Oprócz tego eksploatowanych przez to Przedsiębiorstwo jest 29 kotłowni w lokalnych podsystemach ciepłowniczych.

Moc zainstalowana w dwóch źródłach ciepła CR  i  EC  wynosi obecnie 177 MW z czego: 58 MW przypada na Ciepłownię Rejonową a 119 MW na Elektrociepłownię Piwonice.

Moc zamówiona przez miejski system ciepłowniczy różni się od mocy zainstalowanej w źródłach. Na koniec roku 2005  moc zamówiona dla systemu wynosiła 101,8 MW Zapotrzebowanie ciepła przez odbiorców wynosi obecnie 101,8 MW z czego: 48,2 MW przypada na Kotłownię Rejonową, a 53,6 MW na Elektrociepłownię Piwonice. Zapas mocy cieplnej w źródłach jest wystarczający do pokrycia potrzeb cieplnych miasta.

Tabela 4.4. Zmiana mocy zamawianych w źródłach w latach 2000-2005

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc w EC [MW] | 72,5 | 64,6 | 64,0 | 60,4 | 53,6 |
| Moc w CR1 MW] | 58,15 | 58,1 | 55,0 | 53,2 | 48,2 |
| Razem sieć [MW] | 130,6 | 122,8 | 119,0 | 113,6 | 101,8 |
| Kotłownie gazowe [MW] | 11,67 | 11,1 | 10,5 | 9,0 | 8,2 |
| Razem miasto [MW] | 142,3 | 133,8 | 129,5 | 122,6 | 110,0 |

Zapotrzebowanie na moc cieplną w systemie ciepłowniczym pokrywane jest w 47,3 % z Ciepłowni Rejonowej , a w 52,7 % z Elektrociepłowni Piwonice, ilustruje to rysunek 4.3.

Rys.4.3. Udział producentów ciepła w zapotrzebowaniu na moc cieplną

Rys. 4.4. Zmiana wielkości mocy  zamówionych w systemie ciepłowniczym Kalisza

Podobnie jak moce, również ilości energii sprzedanej przez sieć i energii zakupionej od producentów uległy znacznemu zmniejszeniu na przestrzeni lat 2000 -2005.

Zależności te przedstawiono na rysunkach 4.4., 4.5. i 4.6.

Rys. 4.5. Moce zamówione w systemie ciepłowniczym w latach 1999-2005

Rys. 4.6. Zmiany udziałów energii zakupionej z poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2000

Rys.4.7. Udziały zakupów energii z poszczególnych źródeł w latach 2000-2005

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu eksploatuje sieci ciepłownicze o łącznej długości 57,278 km. Na sieć ciepłowniczą składają się sieci magistralne o łącznej długości 11,7 km, sieci rozdzielcze o łącznej długości 28 km oraz przyłącza do węzłów ciepłowniczych o łącznej długości 17,5 km. Z tego sieci wykonane w technologii preizolowanej stanowią ok. 32 % co wynosi  18,143 km.

W tabeli 4.5. przedstawiono wykaz długości rurociągów w zależności od średnicy.

Sieć ciepłownicza miasta Kalisza powstawała sukcesywnie od roku 1975 tak, że najstarsze części sieci są starsze niż 30 lat. Prawie połowa systemu ciepłowniczego wybudowana została w latach 80. W latach 90 powstało 19,8 km nowych rurociągów z tego prawie połowa wykonana została w technologii preizolowanej. Na rys. 4.8. przedstawiono strukturę sieci cieplnej ze względu na wiek.

Dominującą technologią wykonania sieci ciepłowniczej jest ułożenie jej w kanale podziemnym. Tak wykonane rurociągi mają długość 39,13 km. Udziały różnych technologii wykonania sieci pokazano na rys. 4.9. Dominuje jeszcze technologia kanałowa (54%), ale sieć preizolowana to już 32 % długości. Podział sieci ciepłowniczej ze względu na strukturę własności przedstawiono na rysunku 4.10. Głównym właścicielem sieci ciepłowniczej jest miasto Kalisz.

Tabela 4.5. Wykaz długości rurociągów w zależności od średnicy

| L.p. | Średnica [mm] | Długość [m] | Długość rurociągów preizolowanych [m] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 469,5 | 13,0 |
|  | 25 | 361,5 | 183,0 |
|  | 32 | 3280,6 | 980,0 |
|  | 40 | 2893,1 | 1622,1 |
|  | 50 | 6203,7 | 2841,5 |
|  | 65 | 7503,9 | 4236,6 |
|  | 80 | 5513,6 | 2575,1 |
|  | 100 | 3526,1 | 1327,4 |
|  | 125 | 2807,7 | 1089,7 |
|  | 150 | 4310,5 | 646,5 |
|  | 200 | 5099,5 | 805,5 |
|  | 250 | 3703,0 | 1005,0 |
|  | 300 | 1355,1 | 443,6 |
|  | 350 | 758,0 | - |
|  | 400 | 5212,0 | 374,0 |
| 16. | 500 | 4280,5 | - |
| 17. | Razem | 57278,3 | 18143,1 |

Rys.4.8. Struktura wieku rurociągów w systemie ciepłowniczym

Rys.4.9. Struktura rodzaju technologii wykonania sieci ciepłowniczej

Rys. 4.10. Struktura własności sieci ciepłowniczej

Na straty ciepła z sieci cieplnych składają się dwa czynniki :

- straty związane z przewodzeniem ciepła,

- straty związane z ubytkami wody sieciowej.

Straty przez przewodzenie zależą od rozległości sieci oraz izolacyjności rurociągów ciepłowniczych. Dla systemu ciepłowniczego zasilanego z Ciepłowni Rejonowej zasilanego z EC wielkość zmian sprawności przesyłu w latach 2000-2005 pokazano na rys. 4.11. Przykładowo dla roku 2005 straty w sieci  zasilanej z EC Piwonice wynosiły 11,5% a dla sieci zasilanej z CR1 – 9,6 %. Wielkość strat przez przewodzenie dla obu podsystemów nie odbiega od średniej dla tego typu systemów ciepłowniczych. Zmniejszenie strat ciepła przez przewodzenie i ubytki wody sieciowej można będzie osiągnąć poprzez sukcesywną wymianę rurociągów o niskim stanie technicznym, a szczególnie rurociągów o mniejszych średnicach.

Wskaźnik 10,6 % strat ciepła dla całego systemu ocenia się jako dosyć niski. W porównaniu do roku 1999 wysokość strat ciepła nie zmieniła się.

Rys. 4.11. Zmiany sprawności sieci ciepłowniczej w Kaliszu

Ubytki wody sieciowej to druga przyczyna spadku sprawności systemów ciepłowniczych. Na rys. 4.12. pokazano zmiany wielkości ubytków wody sieciowej w m.s.c. w Kaliszu. Z wykresu wynika, że inwestowanie w sieć przynosi zauważalne zmniejszenie się ubytków wody sieciowej, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla poprawnej pracy sieci i węzłów ciepłowniczych.

Rys. 4.12. Zmiana wielkości ubytków wody sieciowej w latach 2000-2005

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  S.A. dostarcza ciepło dla ponad 56 tysięcy mieszkańców Kalisza, co stanowi 53 % wszystkich mieszkańców miasta.

Udział poszczególnych grup odbiorców w mocy zamówionej (dane dla 2005r) pokazano na rys. 4.13.

Rys. 4.13. Struktura odbiorców ciepła w 2005 r.Opis: budownictwo mieszkaniowe -77%, przemysł 2 %, inni-21%

System ciepłowniczy zasila w ciepło około 900 budynków, w tym ponad 740 budynków mieszkalnych. Tylko około 37% obiektów posiada instalacje c.w.u. zasilane z m.s.c. (budynki mieszkalne ok. 37,9%) – tabela 4.6., Wszystkie węzły posiadają liczniki energii cieplnej. Również znaczna liczba węzłów jest zmodernizowana lub doposażona w systemy automatyki pogodowej. Poza termomodernizacją była to druga z przyczyn zmniejszenia zakupów energii z m.s.c. W systemie wyeliminowano również węzły hydroelewatorowe, zastępując je nowoczesnymi węzłami wymiennikowymi.

Tabela 4.6. Odbiorcy ciepła w Kaliszu (liczba budynków)

| Rok 2004 | tylko c.o. | c.o.+c.w. | c.t. | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 563 | 337 | 0 | 900 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 465 | 282 | 0 | 747 |
| odbiorcy przemysłowi | 10 | 2 | 0 | 12 |
| inni | 88 | 53 | 0 | 141 |
| Rok 2005 | tylko c.o. | c.o.+c.w. | c.t. | razem |
| OGÓŁEM | 564 | 338 | 0 | 902 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 463 | 283 | 0 | 746 |
| odbiorcy przemysłowi | 10 | 2 | 0 | 12 |
| inni | 91 | 53 | 0 | 144 |

Tabela 4.7. Moc zamówiona

| Rok 2004 [MW] | c.o. | c.w. | wentylacja | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 105,21 | 13,02 | 0,45 | 118,69 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 80,63 | 10,89 | 0 | 91,52 |
| odbiorcy przemysłowi | 1,77 | 0,17 | 0 | 1,94 |
| inni | 22,81 | 1,96 | 0,45 | 25,23 |
| Rok 2005 [MW] | c.o. | c.w. | wentylacja | razem |
| OGÓŁEM | 97,79 | 11,74 | 0,45 | 109,98 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 74,3 | 9,89 | 0 | 84,19 |
| odbiorcy przemysłowi | 1,52 | 0,08 | 0 | 16,00 |
| inni | 21,97 | 1,77 | 0,45 | 9,79 |

Tabela 4.8. Zużycie ciepła w latach 2004 i 2005 na c.o., c.w.u., c.t. z podziałem na odbiorców

| Rok 2004 [GJ] | c.o. | c.w. | c.t. | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 646 327 | 196 557 | 0 | 842 884 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 508 515 | 184 779 | 0 | 693 294 |
| odbiorcy przemysłowi | 8 849 | 462 | 0 | 9 311 |
| inni | 128 963 | 11 316 | 0 | 140 279 |
| Rok 2005 [GJ] | c.o. | c.w. | c.t. | razem |
| OGÓŁEM | 640 184 | 182 804 | 0 | 822 988 |
| w tym: gospodarstwa domowe | 500 486 | 172 912 | 0 | 673 398 |
| odbiorcy przemysłowi | 8820 | 428 | 0 | 9 248 |
| inni | 130 878 | 9 464 | 0 | 140 342 |

Moc zamówiona na cele c.w.u. to tylko 11,74 MW (tab. 4.7), w tym dla budynków mieszkalnych 9,89 MW. Pozostałe obiekty wykorzystują inne źródła energii (głównie gaz ziemny) na potrzeby c.w.u.

### 4.1.4. Komunalne źródła ciepła: kotłownia rejonowa

Miasto Kalisz posiada dwa główne źródła zaopatrzenia w ciepło:

( EC Piwonice, znajdującą się w znacznej odległości od odbiorców i eksploatowaną przez Elektrociepłownię Kalisz-Piwonice S.A.

( kotłownię rejonową CR eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Pozostałe komunalne źródła ciepła, mające znaczenie lokalne to:

( małe lokalne źródła ciepła (kotłownie wbudowane) eksploatowane przez PEC,

( kotłownie przemysłowe,

( kotłownie wbudowane eksploatowane przez inne podmioty niż PEC (najczęściej produkują ciepło na potrzeby własne).

( piece węglowe w lokalach - głównie w starszych zasobach mieszkaniowych.

Największą z kotłowni eksploatowanych przez PEC jest ciepłownia rejonowa CR-1. Jest ona zlokalizowana w pobliżu osiedli mieszkaniowych, a więc korzystnie w stosunku do odbiorców, gdyż długość rurociągów tranzytowych jest niewielka, w związku z czym mniejsze są straty cieplne i straty pompowania dla tego źródła ciepła. Dyspozycyjna moc cieplna wynosi 58,15 MW. Kotłownia posiada do produkcji ciepła 5 kotłów typu WR-10, o mocy jednostkowej 11,63 MW i maksymalnej sprawności katalogowej 78%. Trzy z kotłów oddano do eksploatacji w 1975 r., a dwa pozostałe w 1980 r. Kotły te opalane są miałem węglowym. Ponieważ kotły zostały zmodernizowane, podwyższeniu uległy ich sprawności. Dane kotłów przedstawiono w tab. 4.9. Ciepłownia Rejonowa stanowi – w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska – instalację energetyczną do spalania paliw o mocy nominalnej (liczonej z wartości opałowej paliwa na wejściu do instalacji) ponad 50 MWt. Obiekt wyposażony jest w stacjonarny agregat prądotwórczy typu 69 ZPP-250 prod. ZM Wola wytwarzający prąd o napięciu 380V i posiadający moc 250 kVA (200 kW). Urządzenie jest napędzane silnikiem spalinowym wykorzystującym olej napędowy. Agregat prądotwórczy  podnosi bezpieczeństwo pracy urządzeń kotłowni w przypadku nagłych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Kotłownia współpracuje z miejską siecią ciepłowniczą o projektowanych parametrach:150/70oC, PN16. Pracuje w sezonie grzewczym oraz sporadycznie w sezonie letnim zapewniając ciepło dla potrzeb produkcji c.w.u. dla wszystkich odbiorców zasilanych z m.s.c. Stan techniczny kotłów i urządzeń pomocniczych jest dobry.

Spaliny z kotłów po oczyszczeniu w urządzeniach odpylających są odprowadzane przez jeden stalowy komin trzyprzewodowy o wysokości 70m i średnicy każdego przewodu 1,2 m. Do jednego przewodu podłączony jest jeden kocioł, do drugiego i trzeciego - po 2 kotły. Dla podniesienia sprawności kotły zostały zmodernizowane. Od roku 2000 trzy kotły posiadają ściany szczelne. W chwili obecnej wszystkie jednostki kotłowe posiadają automatyczne układy regulacji pracy kotła firmy Landis & Gyr ( Landis& Staefa).Kotły posiadają wspólną, (kaskadową) regulację mocy w funkcji temperatury wody sieciowej na wyjściu z kotłowni. Automatyka procesu spalania zainstalowana w jednostkach kotłowych to:

( nadążna regulacja mocy kotła zależna od temperatury wody sieciowej na wyjściu z kotłowni;

( regulacja współczynnika nadmiaru powietrza;

( stałowartościowa regulacja podciśnienia w komorze spalania.

Jako elementy wykonawcze do regulacji prędkości posuwu rusztu i prędkości obrotowej wentylatorów służą falowniki firmy Hitachi. Regulację ciągu realizuje się poprzez siłowniki sterujące kierownicami wentylatora ciągu. Dwa z kotłów posiadają również automatyczną blokadę dostawy paliwa do kotła w sytuacjach awaryjnych. Układy automatyki sterują również pracą odgazowywacza, pompowni w tym układów podmieszania i stabilizacji przepływu przez kocioł. Również instalacje odpylania spalin dla tych kotłów są stosunkowo nowe (1989 r.). Przeprowadzono również modernizację układów oczyszczania spalin. Do roku 2016 zgodnie z Dyrektywą 2001/80/WE konieczna będzie modernizacja układów odpylania tak aby emisja pyłów była mniejsza od 100 mg/m3.

Charakterystyka techniczna źródła

Ciepłownia posiada 5 kotłów grzewczych WR-10, każdy o mocy 11,63 MW, spalających węgiel kamienny (tab. 4.9). Każdy z kotłów posiada baterię 6 cyklonów typu CE1000 o ogólnej sprawności 82%.

Tabela 4.9. Charakterystyka kotłów wodnych zainstalowanych w Ciepłowni Rejonowej

| L.p. | Nr. kotła | Rodzaj kotła | Moc cieplna | Sprawność nominalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MW] | [%] |
| 1. 2. 3. 4. 5. | K1 K2 K3 K4 K5 | WR-10 WR-10 WR-10 WR-10 WR-10 | 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 | 75 83 83 83 83 |
|  | Łącznie | CR | 58,15 | --- |

Zakres modernizacji i rok modernizacji poszczególnych jednostek kotłowych:

- lata 1993-1995 – modernizacja kotła K5, m.in. poprzez zastosowanie ścian membranowych, uszczelnienie skrzyń podmuchowych, wprowadzenie kontroli procesu spalania z analizatorem CO i O2, uszczelnienie przewodów spalinowych;

- rok 1998 – modernizacja kotła K2 poprzez zastosowanie ścian membranowych (szczelnych), wprowadzenie kontroli procesu spalania z analizą zawartości O2 i CO, uszczelnienie i wykonanie nowych elementów regulacji powietrza podmuchowego; automatyzacja pracy kotła K2 i K5, wprowadzenie nadrzędnego systemu kontroli pracy Ciepłowni – system firmy SIEMENS, wdrożenie nowych układów pomiarowych energii cieplnej (zakończone w 2000 r.),

- lata 2000-2002 – modernizacja kotła K3 przez zastosowanie ścian membranowych, uszczelnienie i modernizację regulacji w instalacji powietrza podmuchowego, wprowadzenie automatyki procesu wytwarzania ciepła, w tym kontroli zawartości O2 i CO w spalinach, podłączenie kotła do nadrzędnego systemu sterowania i kontroli,

- rok 2003 – modernizacja kotła K4 w zakresie rusztu, skrzyni podmuchowej i regulacji strefowej powietrza podmuchowego, automatyzacji procesu wytwarzana ciepła, w tym kontrola zawartości CO i O2 w spalinach.

Poprawa sprawności jednostek kotłowych jak i poprawa prowadzenia całego źródła (m.in. dzięki zainstalowanym układom automatyki, kontroli i nadzoru) pozwoliła na znaczący wzrost sprawności średniorocznej Ciepłowni Rejonowej (tabela 4.10).

Tabela 4.10. Wzrost sprawności produkcji ciepła w Ciepłowni Rejonowej

| L.p. | Rok | Sprawność średnioroczna |
| --- | --- | --- |
|  |  | [%] |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 73,6 78,8 78,1 79,5 78,7 80,6 |

W Ciepłowni Rejonowej planowane są następujące prace modernizacyjne:

- rok 2007 – remont przedniej i tylnej ściany budynku kotłowni . Obiekt wybudowany w latach 1972-1975 jest silnie przeszklony (szyby w ramach stalowych). Pozostałe fragmenty ścian to głównie płyty paździerzowe- rozsypujące się od wilgoci i starości. Stwierdzono również obecność azbestu w tych ścianach.

- rok 2008 – wymiana starej stacji uzdatniania wody z technologią jonitową na stację w technologii odwróconej osmozy;

- rok 2009 – modernizacja powierzchni ogrzewalnej kotła nr 4 (WR10). Kocioł eksploatowany jest od 1981 r. Wymiana powierzchni ogrzewalnej na nową, wykonaną w technologii ścian szczelnych pozwoli na wzrost sprawności kotła.

- Lata 2010-2012 – wymiana układu odpylania kotłów z cyklonów na filtry workowe. Pozwoli to na znaczące obniżenie emisji pyłów do poziomu poniżej 50 mg/Nm3 przy zawartości 6% O2 w spalinach. Inwestycja ta zmniejszy znacząco wielkość rocznej emisji pyłów przez Ciepłownię i pozwoli na długą pracę zgodną z obowiązującymi normami.

Ciepłownia Rejonowa posiada decyzję o emisji dopuszczalnej wydaną przez Wydział Ochrony Środowiska w Kaliszu, która ważna jest tylko do 30.06.2006 roku.

W dniu 30 .06.2006  Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję w sprawie tz. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o łącznej mocy do 71,55 MW. jest ona ważna do dnia 30 czerwca 2016 roku.,

Z pozostałych kotłowni komunalnych tylko moc jednej przekracza 1 MW. Pozostałe to kotłownie wbudowane o małej mocy. Nie posiadają one znaczących nadwyżek mocy zainstalowanej. Są to stosunkowo nowe kotłownie z nowoczesnymi kotłami gazowymi Dzięki prowadzonej od kilku lat modernizacji, na dzień dzisiejszy poza ciepłownią CR-1, PEC S.A. nie eksploatuje już kotłowni z kotłami na paliwo stałe. Obecnie można stwierdzić, że źródła ciepła eksploatowane przez PEC nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Źródła ciepła  są własnością miasta  i są wydzierżawione przez PEC od miasta.

### 4.1.5. Elektrociepłownia Piwonice

Opis elektrociepłowni

Elektrociepłownia „Piwonice” jest jednym ze źródeł ciepła zasilających system ciepłowniczy miasta oraz źródłem ciepła dla wodnych odbiorów technologicznych. W elektrociepłowni „Piwonice” pracują dwie kotłownie: parowa i wodna. Kotłownia parowa składa się z trzech kotłów:

- dwóch kotłów typu SR-10 (K1 i K2), wytwarzających parę o ciśnieniu 2,3 MPa i temperaturze 425(C, z wydatkiem maksymalnym 10 t/h (2,78 kg/s),

- jednego kotła typu OSR-32 (K3), pracującego pod ciśnieniem 2,5 MPa i temperaturze wytwarzanej pary 425(C, z osiągalnym w wyniku modernizacji wydatkiem do 40 t/h (11,11 kg/s).

Kotły zasilają wspólny kolektor parowy.

W kotłowni wodnej zainstalowane są trzy jednostki kotłowe typu WR-25 (KW1, KW2 i KW3), o znamionowej mocy cieplnej 25 Gcal/h (ok. 29 MWt), mogące ogrzewać wodę obiegową do temperatury 155(C. Układ połączeń kolektorów w kotłowni wodnej na pracę wszystkich kotłów na wspólny kolektor, bądź też na rozdzielenie obiegu wodnego na obieg wody do celów centralnego ogrzewania i obiegu wody technologicznej. Kocioł KW4 został wyrejestrowany i jest przeznaczony do demontażu. Również kotły K1, K2 i KW3, ze względu na swój stan techniczny przeznaczone są w najbliższym czasie do likwidacji.

W maszynowni elektrociepłowni zainstalowane są dwa turbozespoły:

- turbozespół kondensacyjno - upustowy, z upustem pracującym przy ciśnieniu ok. 0,6 MPa, zmodernizowany, z przystosowaniem do pracy przy pogorszonej próżni, produkcji BBC (oznaczenie TG-3), o maksymalnym wydatku pary zasilającej ok. 24 t/h (6,67 kg/s) i o mocy generatora do 3 MW oraz o maksymalnym przepływie pary przez część poza upustem 18 t/h (5 kg/s),

- turbozespół kondensacyjny, zmodernizowany z przystosowaniem do pracy przy pogorszonej próżni typu Stal (oznaczenie TG-4), o maksymalnym wydatku pary zasilającej ok. 32,5 t/h (9,03 kg/s) i o mocy generatora 5 MW.

Skraplacze obu turbin są chłodzone wodą powrotną z sieci ciepłowniczej, spełniając rolę wymienników wstępnego podgrzewania tej wody. Para z kolektora kotłowni parowej poza wymienionymi turbinami może zasilać także pięć stacji redukcyjno-schładzających:

- oznaczoną SRS-1 stację 2,1/0,5 MPa, o wydajności 20 t/h (5,56 kg/s) i temperaturze pary po schłodzeniu 170(C,

- oznaczoną SRS-2 stację 2,1/0,5 MPa, o wydajności 20 t/h (5,56 kg/s) i temperaturze pary po schłodzeniu 170(C,

- oznaczoną SRS-3 stację 2,1/0,8 MPa, o wydajności 12 t/h (3,33 kg/s) i temperaturze pary po schłodzeniu 190 C,

- stacje SRS-4 i SRS-5 2,1/0,12 MPa, pracujące na potrzeby odgazowywaczy.

Para ze stacji redukcyjnych SRS-1, SRS-2 i SRS-3 oraz z upustu turbiny TG-3 o maksymalnym wydatku 8 t/h (2,22 kg/s) może zasilać zespół czterech wymienników para-woda służących do ogrzewania wody do celów technologicznych i centralnego ogrzewania. Zespół wymienników tworzą:

- dwa wymienniki podstawowe ogrzewania WP-1 i WP-2, o łącznej maksymalnej mocy cieplnej ok. 11,4 Gcal/h (13,2 MWt), zasilane ze stacji redukcyjno-schładzającej SRS-2,

- wymiennik podstawowy technologiczny WT, o mocy ok. 10 Gcal/h (11,6 MWt), zasilany ze stacji redukcyjno-schładzającej SRS-1,

- wymiennik szczytowy WS, o mocy ok. 10 Gcal/h (11,6 MWt), mogący pracować zarówno w obiegu wody centralnego ogrzewania, jak i w obiegu wody technologicznej, zasilany ze stacji redukcyjno-schładzającej SRS-3.

Ogrzana w wymiennikach woda jest kierowana odpowiednio do zasilania obiegu wody technologicznej i obiegu ciepłowniczego. Układ powiązań pomiędzy kotłami wodnymi, a kolektorami wody gorącej pozwala każdemu z kotłów wodnych zasilać zarówno obieg centralnego ogrzewania, jak i obieg wody technologicznej, mieszając wodę podgrzaną w wymiennikach z wodą podgrzaną w kotłach wodnych. Woda powracająca z odbiorów ciepłowniczych i z odbiorów technologicznych może być kierowana zarówno do zespołu wymienników ciepła, jak i do kotłów wodnych. Skropliny ze skraplaczy turbin oraz skropliny z ogrzewanych parą wymienników ciepła kierowane są do odgazowywaczy, bezpośrednio lub poprzez rozprężacze skroplin.

W elektrociepłowni są zainstalowane 3 odgazowywacze współpracujące ze zbiornikami wody zasilającej o pojemnościach:

- 60 m3 – 1 szt. (oznaczenie ZWZ-1),

- 12 m3 – 2 szt. (oznaczenia ZWZ-2 i ZWZ-3).

Odgazowywacze są ogrzewane parą świeżą, o ciśnieniu redukowanym w stacjach redukcyjno-schładzających SRS-4 i SRS-5 oraz parą z rozprężaczy skroplin. Odgazowywacze mogą pracować po stronie wodnej w układzie kolektorowym, bądź w separacji. Pełnią one również obok funkcji systemu przygotowania wody uzupełniającej obieg, funkcje układu regeneracji.

W elektrociepłowni pracują następujące główne zespoły pomp:

- pompy zasilające kotły parowe (PZ),

- pompy zasilające kotły wodne wodą sieciową (PSO 1-5),

- pompy zasilające kotły wodne wodą sieciową (PST 4-5),

- pompy recyrkulacyjne (oznaczenie PR),

- pompy obiegowe zasilające wymienniki centralnego ogrzewania (PSO 6),

- pompy obiegowe zasilające wymienniki technologiczne (PST 1-2).

Zadania realizowane przez elektrociepłownię

Elektrociepłownia „Piwonice” realizuje następujące zadania stanowiące jej obciążenie:

- produkuje ciepło w gorącej wodzie dla celów centralnego ogrzewania miasta Kalisza, (PEC), Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk oraz na potrzeby własne, przy parametrach zmiennych i przy mocy zamówionej 53,6 MW ( na rok 2005).

- produkuje ciepło w gorącej wodzie dla celów technologicznych Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego oraz firm: Grundig, Mechanik, Pratt-Whitney i Jackland, przy parametrach stałych i przy zamówieniu mocy ok. 7 MW,

- produkuje energię elektryczną z mocą ograniczoną wysokością aktualnie realizowanego zadania ciepłowniczego, przy jej średniej wartości ok. 4 MWe.

W tabeli 4.11. przedstawiono podstawowe wskaźniki techniczne EC Piwonice (rok 2004).

Tabela 4.11. Podstawowe wskaźniki techniczne EC Piwonice (dane za 2004 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc cieplna zainst. kotłów parowych | MW | 40,8 |
| 2 | Moc cieplna zainst. kotłów wodnych | MW | 87,0 |
| 3 | Moc cieplna zainst. wymienników ciepłowniczych | MW | 40,0 |
| 4 | Moc elektryczna zainst. turbozespołów | MW | 8,0 |
|  | TG-3 | MW | 3,0 |
|  | TG-4 | MW | 5,0 |
| 5 | Produkcja ciepła brutto | GJ | 560.080 |
| 6 | Sprzedaż ciepła | GJ | 548.730 |
| 7 | Produkcja energii elektrycznej brutto | MWh | 24.140 |
| 8 | Sprzedaż energii elektrycznej | MWh | 19.770 |
| 9 | Zużycie węgla (Wd = 22,5 MJ/kg) | Mg | 35.460 |
| 10 | Emisje zanieczyszczeń do powietrza: |  |  |
|  | SO2 | Mg | 480 |
|  | NO2 | Mg | 140 |
|  | Pył | Mg | 430 |
|  | CO | Mg | 200 |
|  | CO2 | Mg | 77.500 |
| 11 | Zużycie wody pitnej | m3 | 4077 |
| 12 | Zużycie wody rzecznej | m3 | 17159 |
| 13 | Średnioroczna sprawność EC | % | 81,1 |

Paliwo

Kotły w elektrociepłowni „Piwonice” opalane są węglem kamiennym o przeciętnej zawartości siarki 0,6 ( 0,8%, wartości opałowej Wu = 22 500kJ/kg, zawartości popiołu p = 18 ( 1% i zawartości wilgoci około 11%. Roczne zużycie paliwa wynosi około 35 460 t (2004 r). Jego ilość zależy od wielkości sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. W roku 2005 przy zbliżonej produkcji ciepła i energii elektrycznej wskaźniki zamieszczone w tabeli 4.11 będą podobne.

Emisja zanieczyszczeń

Aktualne wartości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez EC „Piwonice” mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla tego typu jednostek.

Stan podstawowych urządzeń elektrociepłowni

Przedstawiona niżej ocena stanu technicznego podstawowych urządzeń elektrociepłowni i rokowania odnośnie możliwości dalszej eksploatacji poszczególnych urządzeń sporządzone zostały na podstawie opinii kierownictwa elektrociepłowni i dotyczą jej stanu w początkach 2006r..

Kotłownia parowa

Kocioł typu SR-10 nr 1 - rok produkcji 1936, zły stan techniczny, przewidywany do likwidacji w najbliższym czasie,

Kocioł typu SR-10 nr 2 - rok produkcji 1936, zły stan techniczny, przewidywany do likwidacji w najbliższym czasie,

Kocioł typu OSR-32 nr 3 - zmodernizowany w roku 1994, wymiana ekranów na szczelne, wymiana podgrzewacza wody na stalowy, wymiana rusztu, po modernizacji zwiększenie wydajności z 32 t/h do 40 t/h (11,11 kg/s), sprawność maksymalna 82 %, eksploatacyjna 80 %.

Kotłownia wodna

Kocioł typu WR-25 nr 1 – przebudowany na ekrany szczelne (uruchomienie koniec 1999), wzrost mocy z 29 MW do 35 MW, wzrost sprawności maksymalnej do 84 %, eksploatacyjnej do 82 %,

Kocioł typu WR-25 nr 2 – zmodernizowany jak kocioł KW1 w roku 2000.

Kocioł typu WR - 25 nr 3 - obecnie sprawność maksymalna 78 %, eksploatacyjna 76 %. Brana jest pod uwagę jego likwidacja w przypadku modernizacji kotłowni.

Kocioł typu WR - 25 nr 4 - obecnie wyrejestrowany i przeznaczony do demontażu.

Maszynownia

Turbozespół produkcji BBC kondensacyjno-upustowy TG-3 - stan średni,

Turbozespół typu Stal kondensacyjny TG-4 - stan dobry po modernizacji w roku 1994, możliwość wieloletniej eksploatacji.

Zatrudnienie

Według informacji uzyskanych podczas wizyty w EC w ostatnich latach została przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia i aktualna ilość pracowników odpowiada ilości i wielkości urządzeń zainstalowanych w źródle. O ile w 1999 r. były zatrudnione 224 osoby, to w końcu roku 2005 liczba zatrudnionych zmalała do  115 osób. Jest to krok we właściwym kierunku. Jednak wydaje się, że w EC występuje nadal zbyt duże zatrudnienie, w porównaniu z innymi źródłami o zbliżonych wielkościach mocy zainstalowanej.

Koszty produkcji

Z otrzymanych danych ekonomicznych zawartych w rachunków zysków i strat w latach 2004 i 2005 wynika że działalność gospodarcza nie przynosi zysku. W roku 2004 wystąpiła nawet strata w wysokości 1 mln PLN. Takie wyniki ekonomiczne EC Piwonice wynikają głównie z eksploatacji starych niskosprawnych dawno zamortyzowanych urządzeń wytwórczych. Konieczna jest modernizacja niektórych urządzeń wytwórczych, likwidacja najstarszych kotłów oraz co jest planowane budowa nowego układu kocioł parowy – turbina parowa. Pozwoli to zwiększyć sprawność EC Piwonice oraz zwiększyć przychód ze sprzedaży energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciepłem. Działania te w połączeniu z dalszą restrukturyzacją zatrudnienia pozwolą na osiągnięcie zysków z działalności podstawowej przy zachowaniu obecnych cen ciepła.  Niezbędnym działaniem jest zdobycie nowych odbiorców ciepła tak aby koszty eksploatacyjne i koszty nowej inwestycji rozłożyły się na większą liczbę odbiorców.

### 4.1.6. Ogólna ocena aktualnego stanu systemu ciepłowniczego miasta

Miejski system ciepłowniczy dostarcza energię dla ok. 56 000 mieszkańców miasta, co stanowi około 53% ogólnej ich liczby. Dyspozycyjna moc cieplna systemu wynosi około 170 MW (CR1 - 58,15 MW; ciepłownia wodna w EC – 87 MW, wymienniki parowe w EC – ponad 30 MW), a moc zamawiana ok. 102 MW (2005 r.) Z tego ok. 90 MW przypada na potrzeby związane z ogrzewaniem budynków, a ok. 11,7 MW na potrzeby związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Podstawowymi źródłami ciepła zasilającymi system są (dane na koniec 2005 r.):

- Ciepłownia Rejonowa (zasila 309	 budynków), moc cieplna 48,163 MW,

- EC Piwonice (zasila 531 budynków	) moc cieplna 53,578 MW,

- Kotłownie lokalne (gazowe - 29 szt.	 zasilające 62 	budynki) łączna moc cieplna 8,235 MW.

Tabela 4.12. Wielkość mocy zamówionej i sprzedaży ciepła w EC Piwonice

| Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Moc zamówiona | MW | 53,6 |
| Moc na potrzeby własne | MW | 3,0 |
| Produkcja ciepła | GJ | 560 000 |
| Produkcja energii elektrycznej | MWh | 24 000 |

Dominującym dostawcą energii cieplnej do systemu jest EC – Piwionice. W EC-Piwonice pracują dwie kotłownie. Jedna parowa, a druga wodna. Dwa kotły parowe SR-10 ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się obecnie do likwidacji. Kocioł OSR-32 po modernizacji w roku 1994 osiąga sprawność eksploatacyjną w wysokości 80%. Kotłownia wodna składa się z 4 kotłów wodnych WR-25, z których dwa są zmodernizowane.

Ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła do odbiorców z wykorzystaniem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Długość całkowita wynosi około 57 278 km i średnie obciążenie mocą ok. 2,6 MW/km co jest wartością trochę niższą od średniej krajowej. Dlatego też wskazane jest dociążenie systemu ciepłowniczego. Około 32% sieci ciepłowniczej wykonana jest w technologii preizolowanej. Stan techniczny sieci ciepłowniczej ocenia się jako dobry, a straty ciepła z sieci cieplnej szacuje się na średnim poziomie strat ciepła polskich systemów ciepłowniczych. Udział rurociągów stosunkowo nowych (tzn. wybudowanych po roku 1990) wynosi 49%. Natomiast udział najstarszej sieci (z lat 70 ub. wieku) to 7%.

Głównym właścicielem m.s.c. jest miasto (ok. 85% sieci).

Od 1992 roku do 2002 roku w Kaliszu na system ciepłowniczy wydano 25 mln PLN. Wydatki były przemyślane i przyniosły założone efekty. Zlikwidowano 51 lokalnych kotłowni opalanych węglem kamiennym lub koksem. 20 z nich podłączono do m.s.c. a pozostałe zastąpiono kotłami gazowymi. Dzięki temu obniżono znacząco emisję gazów i pyłów. Spowodowało to również obniżkę kosztów PEC, gdyż wyeliminowano zakup drogich gatunków węgla i koksu, oraz związany z pracą kotłowni transport paliwa i odpadów paleniskowych. Zmniejszono też znacząco zatrudnienie (pracownicy sezonowi) oraz obniżono opłaty za środowisko. Kolejnym przedsięwzięciem była modernizacja sieci ciepłowniczej. W ramach tego zadania m.in. ocieplono magistralę napowietrzną z EC Piwonice oraz prowadzono wymianę najbardziej awaryjnych fragmentów sieci. Dzięki temu w dniu dzisiejszym udział szczelnych i z dobrą izolacją rur preizolowanych wynosi 32 % długości m.s.c..

Kolejnym dużym przedsięwzięciem była modernizacja węzłów ciepłowniczych, w tym likwidacja węzłów hydroelewatorowych i montaż układów automatycznej regulacji. Spowodowało to znaczący spadek zużycia energii cieplnej przez odbiorców i związany z tym kolejny spadek emisji pyłów i gazów. Modernizację źródeł omówiono powyżej.

W tabeli 4.13. pokazano wysokość opłat za moc zamówioną i cenę ciepła w latach 2000-2006 dla obu źródeł. Tak opłata za moc zamówioną jak i koszty energii z CR1 są w tym okresie znacznie niższe od kosztów mocy i energii z EC Piwonice. Jest to przyczyną wzrostu udziału zakupów mocy i energii z CR1 przy jednoczesnym spadku z EC Piwonice. EC Piwonice posiada wyższe koszty stałe i wyższą cenę ciepła, pomimo posiadania zamortyzowanego parku maszynowego i uzyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (stawki za energię produkowaną w skojarzeniu są wyższe niż stawki, jakie uzyskują elektrownie).

Tabela 4.13. Wysokość opłaty za moc zamówioną i ceną ciepła z Ciepłowni Rejonowej i EC Piwonice w latach 2000-2006

| Rok |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc zamówiona | [PLN/MW] miesięcznie , netto | CR | 3723,13 | 4012,63 | 4213,26 | 4159,63 | 4266,83 | 4383,27 | 4547,3 |
|  |  | EC | 4691,33 | 4727,93 | 4940,75 | 4880,85 | 4902,36 | 5018,97 | 5114,33 |
| Energia | [PLN/GJ] netto | CR | 14,59 | 16,02 | 16,82 | 16,76 | 17,09 | 17,65 | 18,27 |
|  |  | EC | 15,0 | 16,65 | 17,38 | 17,47 | 17,51 | 18,06 | 18,40 |

W celu określenia podziału rynku energii cieplnej w Kaliszu, przy istniejących i pracujących na wspólną sieć dwóch niezależnych źródłach ciepła należy przeprowadzić analizę kosztów płaconych przez odbiorców energii i wybrać wariant, który przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego miasta i możliwości pracy systemu da najmniejsze koszty ponoszone przez użytkowników systemu. Do przykładowej analizy przyjęto podział mocy i ceny dla roku 2005 (tab. 4.13). W roku 2005 w CR 1 zamówiono 48,16 MW mocy (przy sprzedaży 345474 GJ/a), a w EC Piwonice 53,6 MW (przy sprzedaży 418 306 GJ/a). Wyznaczono roczny koszt mocy zamówionej w każdym ze źródeł (iloczyn mocy i opłaty za moc zamówioną, pomnożone przez 12 miesięcy). Następnie wyznaczono roczny koszt produkcji energii w CR1, przyjmując udział produkcji od 0 do 100% i obliczając koszt tej energii jako iloczyn udziału, rocznej sprzedaży energii w systemie i ceny ciepła z CR1. Koszt całkowity produkcji energii z CR1, to suma kosztów mocy zamówionej i kosztów energii (przy różnym jej udziale). Podobnie postąpiono przy wyznaczaniu kosztów produkcji energii z EC Piwonice, pamiętając, że 0% produkcji energii w CR1, to 100% produkcji energii w EC, a 100% produkcji energii w CR1 to 0% produkcji energii w EC (oczywiste jest, że żadne ze źródeł nie jest w stanie wyprodukować 100% energii dla systemu, a wspomniane 100% jest wielkościa umowną – dla celów obliczeniowych). Wykresy przedstawiające tak obliczone koszt naniesiono na wspólny wykres. Przecięcie prostych nastąpiło w punkcie 53,11% energii z CR1. Punkt przecięcia to nic innego, jak punkt, w którym oba źródła otrzymują jednakową ilość pieniędzy. Dla wspomnianego przykładu produkcja CR1 winna wynosić 405 653 GJ, a produkcja EC – 358 127 GJ/a. Zależności powyższe pokazano na poniższych wykresach (rys. 4.14, 4.15).

Rys. 4.14. Roczny koszt sumaryczny energii zakupionej w m.s.c. Kalisza w funkcji udziału CR1 w jej produkcji

Rys. 4.15. Koszt energii w systemie ciepłowniczym Kalisza – wykres zbiorczy.

W celu znalezienia optymalnego podziału rynku należy przeprowadzić analizę j.w. dla różnych udziałów mocy zamówionej w obu źródłach. Należy przy tym pamiętać o ograniczeniach technicznych jak możliwości przesyłowe sieci czy wymagane ciśnienia dyspozycyjne w poszczególnych punktach sieci.

Jednak podział rynku to nie wszystko. Na rys. 4.4. i 4.5. pokazano spadek mocy zamówionej (w latach 2000-2005 o ponad 30 MW) i energii zakupionej przez system – rys. 4.6. (w roku 2005 o 10% w stosunku do roku 2000). Wszystkie systemy ciepłownicze w kraju mają podobny problem. Jest on wynikiem docieplania obiektów. W ubiegłych latach były również odejścia odbiorców od ciepła sieciowego. Dziś, przy ciągłych podwyżkach gazu i niebezpieczeństwie przerw w dostawach obserwuje się powrót do ciepła z sieci. Poza tym ciepło sieciowe w Kaliszu jest znacznie tańsze niż ciepło uzyskiwane ze spalania gazu ziemnego. Ponieważ PEC prowadzi również źródła gazowe o łącznej mocy ponad 8 MW, posiada na ciepło w nich produkowane osobną, zatwierdzaną przez URE taryfę (taryfa GL).

Cena mocy zamówionej (netto) wynosił wg. tej taryfy 5 942,66 [PLN/GJ] miesięcznie. Cena ciepła (netto) to 33,53 [PLN/GJ]. Gdyby w całym Kaliszu produkować ciepło według tej taryfy, to opłaty za ciepło były by wyższe prawie 1,7 raza w stosunku do obecnych (obliczone dla mocy, energii i cen ciepła z roku 2005 wg taryfy GL, w porównaniu z ceną, jaką zapłacili by mieszkańcy, gdyby cała energia cieplna została wyprodukowana w EC, a moce zamówiono jak w roku 2005 w CR i EC oraz poniesiono koszty według taryf za moc dla tych źródeł). Ustawodawca nałożył na lokalne władze samorządowe obowiązek zapewnienia dostaw energii w wystarczającej ilości, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio niskiej ceny szczególnie w przypadku ciepła. Oczywiście, nie wszędzie istnieje możliwość techniczna czy ekonomiczna dostawy ciepła. Praktyka pokazuje, że w obszarach miejskich ze starą zabudową jedyny rozsądnym rozwiązaniem tak od strony technicznej jak i ekonomicznej jest sieć ciepłownicza.

Miejski system ciepłowniczy Kalisza posiada dwa źródła pracujące na wspólną sieć, przy czym według informacji uzyskanych z PEC zawory strefowe są zamknięte i jest sztywny podział na obszary zasilane z CR1 i z EC. Jest to niekorzystne rozwiązanie. Znacznie lepsze dla odbiorców jest umożliwienie pracy systemu przy otwartych zaworach strefowych, ale aby przynosiło efekty ekonomiczne i środowiskowe konieczna jest bardzo silna współpraca pomiędzy źródłami i zarządcą sieci. Wówczas zarządzający siecią może wydawać dyspozycje włączania i wyłączania poszczególnych jednostek kotłowych czy wymienników turbinowych w zależności od ich sprawności i kosztów produkcji. Dzięki temu źródła ponoszą mniejsze koszty (praca przy wyższym obciążeniu i większej sprawności). Jednocześnie następuje płynne przesuwanie stref zasilania. Jednak aby system w ten sposób pracował, konieczne są pewne inwestycje w układ dystrybucyjny (co najmniej system monitoringu pracy sieci) oraz w węzły (eliminacja węzłów bezpośrednich, eliminacja systemów z ciągłym uzupełnianiem wody instalacyjnej z powrotu sieci etc). Ponieważ korzyści z pracy odnoszą źródła, a koszty dystrybutor ciepła (zarządzający pracą sieci), taki model pracy nie sprawdza się, gdy źródła konkurują ze sobą.

Dlatego też rodzi się pytanie, czy źródła ciepła i dystrybutor ciepła w Kaliszu nie powinny stworzyć np. konsorcjum, które zaopatrywałoby miasto w energię cieplną. Wydaje się, że dla poprawy pracy systemu przy inwestycjach i zmniejszonych kosztach produkcji takie wspólne przedsięwzięcie jest niezbędne.

## 4.2. System gazowniczy

Na terenie Kalisz usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego realizuje Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu, Oddział - Zakład Gazowniczy Kalisz.

Jako dostarczyciel paliwa gazowego, Spółka stawia sobie za cel bycie przyjaznym dla Klientów i otaczającego środowiska. Z początkiem 2004 roku w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa został wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, aby jak najpełniej zaspokoić oczekiwania Klienta poprzez:

- Bezpieczne przesyłanie paliwa,

- Terminowe wywiązywanie się z zobowiązań,

- Zorientowaną na Klienta obsługę procesu sprzedaży.

Oddział Zakład Gazowniczy Kalisz (62-800 Kalisz, ul Majkowska 9) obsługuje odbiorców na obszarze województwa wielkopolskiego (dawnych województw: kaliskiego i konińskiego) oraz województwa dolnośląskiego (Syców) i łódzkiego ( Wieruszów)

O-ZG Kalisz na terenie swojego działania rozprowadza gaz wysokometanowy GZ-50 (E)        i zaazatowany GZ-41,5 (Lw). Obecnie paliwo dostarczane jest klientom poprzez sieć dystrybucyjną o łącznej długości blisko 1650 km.

Miasto Kalisz jest zgazyfikowane gazem ziemnym typu GZ50, dostarczanym gazociągami wysokiego ciśnienia (w.c.) 2x150 mm, biegnącymi wzdłuż ul Poznańskiej, włączonymi do gazociągów magistralnych wysokiego ciśnienia z kierunku Odolanów - Włocławek przez stację redukcyjną st. lo przepustowości Qmax = 12 500 Nm3/ h położoną przy ul Poznańskiej oraz przez stację o Qmax = 25 000 Nm3 / h przy ul. Pszennej.

### 4.2.1 Obecny stan gazyfikacji miasta - struktura odbiorców gazu

Na dzień 31.12.2005 r. ogólna liczba przyłączy wynosiła 6 106. W latach 1999 - 2005 przybyło 1 083 nowych przyłączy gazowych. Liczba ta dotyczy przyłączy zarówno w mieście jak i w gminach zasilanych w gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej miasta Kalisz.

W porównaniu do roku 1999 znacznie wzrosła liczba odbiorców przemysłowych i świadczących usługi ze 115 do 762 w roku 2005 (w międzyczasie były duże zmiany w zakresie kwalifikacji odbiorców, dlatego nie jest to rzeczywisty wzrost odbiorców przemysłowych).

W roku 2005 roku w Kaliszu było 28.157 odbiorców  gazu z czego:

- gospodarstwa domowe		27 331 odbiorców

- odbiorcy przemysłowi		137 odbiorców

- inni (pozostali) 			689 odbiorców.

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi obecnie 173,3 km i w porównaniu do roku 1996 wzrosła o 25,3 km. Na rysunku 4.16. przedstawiono wzrost długości rurociągów średniego i niskiego ciśnienia w okresie 1996 – 2005.

Rys. 4.16. Długość rurociągów gazowniczych w Kaliszu

Na dzień 31.12.2005 r. ogólna liczba przyłączy wynosiła 35 792. W latach 1999 – 2005 przybyło 6 733 nowych przyłączy gazowych. Liczba ta dotyczy przyłączy zarówno w mieście jak i w gminach zasilanych w gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej miasta Kalisz.

W roku 2005 gaz ziemny dostarczany był do 28 157 odbiorców, a sprzedaż gazu wyniosła 32 380 tys. m3. Gospodarstwa domowe zużyły 10 806 tys. m3 w tym na cele ogrzewania budynków 6 443 tys. m3.  Odbiorcy przemysłowi zużyli w 2005 r. 21 576 tys. m3 gazu (ok. 66%). W porównaniu do roku 1999 zmalała całkowita liczba odbiorców, która wynosiła wtedy 29 291. Przy prawie niezmiennym zużyciu gazu w ostatnich 9 latach (rys. 4.17), Zmieniła się jednak struktura zużycia gazu ziemnego (rys. 4.18).

Rys. 4.17. Zużycie gazu ziemnego GZ 50 w Kaliszu w latach 1995 - 2005

Zmniejszyło się znacznie zużycie przez odbiorców indywidualnych a nieznacznie spadło zużycie przed odbiorców przemysłowych, usługi i handel. Rysunek 4.18. ilustruje zmiany w zużyciu gazu ziemnego przez odbiorców komunalnych i przemysł. W obu kategoriach odbiorców zużycie gazu w ostatnich 7 latach uległo zmniejszeniu. Spadło również zużycie gazu na potrzeby ogrzewcze. Zmniejszenie zużycia przez odbiorców indywidualnych spowodowane jest dwoma czynnikami. Wzrostem ceny gazu oraz, co jest z tym również związane, postępującym procesem termomodernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Stosowny wykres przedstawiono na rysunku 4.19.

Rys. 4.18. Zużycie gazu ziemnego GZ 50 przez odbiorców komunalnych i przemysł

W porównaniu do roku 1999 znacznie wzrosła liczba odbiorców przemysłowych i świadczących usługi ze 115 do 826 w roku 2005.

Rys. 4.19. Zużycie gazu ziemnego GZ 50 na potrzeby grzewcze

### 4.2.2. Sieci gazownicze średniego ciśnienia, stacje redukcyjne, przyłącza

W stosunku do roku 1999 liczba stacji redukcyjnych I stopnia nie uległa zmianie. W roku 2004 wykonano remont stacji redukcyjnej przy ulicy Poznańskiej.

Wydajność stacji redukcyjnych I i II stopnia jest wystarczająca dla obecnych potrzeb miasta. Dla stacji I stopnia w okresie największych poborów stopień wykorzystania maksymalnego przepływu wynosi ok. 50% w stacji przy ul. Poznańskiej i ok. 20% w stacji przy ul. Pszennej.

Do odbiorców gaz dostarczany jest siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia zasilaną z 8 stacji redukcyjnych II-go stopnia:

- ul. Podmiejska 		Q = 6000 m3/h,

- Os. Dobrzec 		Q = 3000 m3/h,

- ul. Majkowska 		Q = 6000 m3/h,

- ul. Wydarte 		Q = 2000 m3/h,

- ul. Tuwima 			Q = 3000 m3/h,

- ul. Braci Niemojewskich 	Q = 2000 m3/h,

- ul. B. Pobożnego 		Q = 3000 m3/h,

- ul. Sienkiewicza 		Q = 2000 m3/h .

W porównaniu do roku 1999 zwiększyła się liczba stacji redukcyjnych z 6 do 8. Wybudowano stację przy ul. B. Pobożnego w roku 2001 a w roku 2003 stację przy                ul. Sienkiewicza. Obecnie 5 stacji redukcyjnych wybudowanych jest jako stacje podziemne. Całkowity maksymalny przepływ przez stacje redukcyjne drugiego stopnia zwiększył się o ponad 20% z 20 200 m3/h do 24 600 m3/h.

Dokładne dane dla stacji redukcyjnych II-go stopnia na terenie Kalisza podano w tabeli 4.15.

Tabela 4.15. Stacje redukcyjne II-go stopnia na terenie miasta Kalisza

| L.p | Rozdzielnia | Adres | Rodzaj | Producent | Rok budowy | Gaz | Reduktor | Qmax [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalisz | ul. Podmiejska | Szafka | Gazomet | 1992 | Gz-50 | GRDB | 6000 |
| 2 | Kalisz | os. Dobrzec | Szafka | Gazomet | 1980 | Gz-50 | GRDC-A | 3000 |
| 3 | Kalisz | ul. Majkowska | Szafka | Gazomet | 1992 | Gz-50 | GRDB-A | 6000 |
| 4 | Kalisz | ul. Wydarte | Podziemna | Piecobiogaz | 1991 | Gz-50 | IGA | 2000 |
| 5 | Kalisz | ul. Tuwima | Podziemna | ALSI | 1990 | Gz-50 | GRDC-A | 1600 |
| 6 | Kalisz | ul. Braci Niemojewskich | Podziemna | Tartarini | 1998 | Gz-50 | Tartarini | 2000 |
| 7 | Kalisz | ul. B. Pobożnego | Podziemna | Tartarini | 2001 | Gz-50 | Tartarini | 3000 |
| 8 | Kalisz | ul. Sienkiewicza | Podziemna | Piecobiogaz | 2003 | Gz-50 | IGA | 2000 |

Dla stacji II stopnia w okresie największych poborów średnia przepustowość nie przekraczała 45 % przepływów maksymalnych. Wynika z tego, że rezerwy zarówno dla stacji I jak i II stopnia są perspektywie najbliższych 20 lat wystarczające. Z sieci dystrybucyjnej Kalisza zasilane są następujące wsie:

- Kościelna Wieś - gazociągiem średniego ciśnienia DN 100 ze stacji redukcyjno - pomiarowej l-go stopnia przy ul. Poznańskiej,

- Dobrzec, Biskupice, Trkusów - przedłużeniem gazociągu niskiego ciśnienia DN 250 w ul. Dobrzeckiej, . gmina Opatówek i gmina Godziesze - gazociągiem średniego ciśnienia PE DZ 180,

- Gmina Żelazków (szosa Turecka, Wojciechówka) - gazociągiem średniego ciśnienia PE DZ 110,

- Nowe Skalmierzyce (bloki przy ul. Kaliskiej od nr 2 do 4) gazociągiem średniego ciśnienia PE DZ 63.

Jednocześnie z sieci gminy Blizanów gazociągiem średniego ciśnienia PE DZ 125 zasilane jest osiedle Majków w Kaliszu.

Sieci gazowe i przyłącza gazu są na ogół w dobrym stanie technicznym. Na bieżąco prowadzone są remonty, wymiana gazociągów stalowych oraz przyłączy gazowych. Sukcesywnie doszczelniane są również istniejące sieci gazowe.

W latach 2000 - 2005 zrealizowano w Kaliszu następujące inwestycje w infrastrukturze

gazowniczej:

- ul. Godebskiego do ul. Sienkiewicza sieć gazowa średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjną II stopnia,

- ul. B. Pobożnego sieć gazowa średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjną II stopnia,

- osiedla Dobrzec (Z-2), Winiary, Chmielnik, Miła - sieć gazowa średniego ciśnienia,

- ul. Kruczkowskiego, ul. Obozowa, ul. Poznańska, ul. Przybrzeżna, ul. Rajskowska,   ul. Skaryszewska i ul. Złota oraz Wolica - sieć gazowa średniego ciśnienia.

W roku 2006 planowana jest budowa sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicach Radoszewskiego i Radwana, ul. Kruczkowskiego, ul. Łowickiej, ul. Świętego Michała. Planowana jest również budowa sieci niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w ul. Winiarskiej, ul. Ceramicznej i Dobrej, ul. Kordeckiego. Ponadto przebudowany zostanie gazociąg w ul. Częstochowskiej, ul. Szewskiej, ul. Ogrodowej, ul. Piechurów i ul. Batorego.

Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym Prawie Energetycznym (Dz.U. 03.153.1504. z póź. zmianami).

Obecnie na terenie Kalisza istnieją rejony, w których występują ograniczenia w przyłączaniu nowych odbiorców chcących wykorzystywać z gaz ziemny na cel grzewcze.

Są to:

- zbieg ulic Zagorzynek i Piwonicka (dzielnica Huby) - końcówka sieci niskiego ciśnienia,

- ulica Niecała (Śródmieście)- końcówka sieci niskiego ciśnienia,

- ulica H.Sawickiej: jednostka ZI(tereny za osiedlem 35-lecia) - końcówka sieci niskiego ciśnienia.

Przyłączenie kolejnych odbiorców gazu ziemnego do sieci w tych rejonach możliwe będzie po rozbudowie gazociągów niskiego lub średniego ciśnienia. Taka rozbudowa będzie miała uzasadnienie ekonomiczne w przypadku większej liczby potencjalnych odbiorców. Z drugiej jednak strony po rozbudowie infrastruktury w tych rejonach zyskałyby one na atrakcyjności i znaleźliby się nowi inwestorzy szczególnie, że dwa z tych rejonów leżą na obszarach niezurbanizowanych.

## 4.4. Miejski system elektroenergetyczny

Oddział Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. w Kaliszu jest przedsiębiorstwem energetycznym z prawie stuletnią tradycją. Przedsiębiorstwo powstało w 1916 roku, działając początkowo jako elektrownia miejska. Równolegle elektrownia miejska po licznych zmianach strukturalnych – w 1989 roku przekształcona została w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakład Energetyczny Kalisz. W 1996 roku na rynku dystrybucji energii elektrycznej zaczęła funkcjonować spółka Energetyka Kaliska SA. Od 31 grudnia 2004 roku Energetyka Kaliska SA stała się częścią największego w Polsce koncernu energetycznego w sektorze dystrybucji. Przedsiębiorstwo funkcjonuje dziś pod nazwą Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Kaliszu. Oddział w Kaliszu działa na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski, docierając do 108 gmin (3,5% całkowitej powierzchni Polski). Przedsiębiorstwo obsługuje 441 246 odbiorców energii elektrycznej, obejmując zasilaniem powierzchnię 11 651 km2.

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA zajmuje się produkcją, sprzedażą, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej oraz cieplnej. Pracownicy Elektrociepłowni wykonują usługi budowlane, montażowe oraz instalacyjne. Dokonują remontów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych. Spółka zajmuje się także wytwarzaniem materiałów budowlanych oraz produkcją urządzeń energetycznych i ciepłowniczych. Profesjonalnie przeszkoleni doradcy wykonują prace projektowe, świadczą usługi konsultingowe, prowadzą także zastępstwa inwestycyjne i zajmują się działalnością badawczo-wdrożeniową, wykonując pomiary oraz ekspertyzy z zakresu gospodarki chemicznej i ochrony środowiska. Zainstalowana moc elektryczna elektrociepłowni wynosi 8 MW, zaś moc dyspozycyjna – 7 MW. Moc cieplna zainstalowana sięga 148 MW, dyspozycyjna 137 MW, a zamówiona 93,8 MW. Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu wynosi średnio około 24 tys. MWh..

Do opracowania niniejszego punktu wykorzystano informacje udostępnione przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu (pismo DD/TR/KD/253/2192/51/46/2006 z dnia 17.03.2006 r.

### 4.4.1. Bilans odbiorców mocy i energii elektrycznej

Zakład Energetyczny w Kaliszu dostarcza energię elektryczną do blisko 49 tysięcy odbiorców. Liczbę i strukturę odbiorców przedstawiono w tabeli 4.16.

Tabela 4.16. Liczba i struktura odbiorców energii elektrycznej

| Rodzaj odbiorcy | Liczba odbiorców |
| --- | --- |
| Gospodarstwa domowe* | 44316 |
| Gospodarstwa rolne | 38 |
| Odbiorcy przemysłowi | 77 |
| Odbiorcy komunalni | 4293 |
| Liczba ciągów oświetlenia ulicznego | 216 |

*liczba odbiorców rozliczanych w grupie taryfowej G

Istniejąca sieć elektroenergetyczna zapewnia dostawę mocy i energii elektrycznej na poziomie aktualnych potrzeb miasta. W stacjach GPZ 110/15 kV istnieje rezerwa mocy czynnej, możliwej do dostarczenia bez konieczności rozbudowy stacji, o wielkości około 50 MW.

Tabela 4.17. Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców

| Rodzaj odbiorców | Zużycie energii | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 |
| Gospodarstwa domowe* | [kWh] | 79 977 000 | 79 231 000 |
| Gospodarstwa rolne | [kWh] | 543 000 | 671 000 |
| Odbiorcy przemysłowi | [kWh] | 137 529 000 | 137 338 000 |
| Odbiorcy komunalni | [kWh] | 60 026 000 | 61 952 000 |
| Oświetlenie ulic | [kWh] | 7 743 000 | 7 808 000 |
| Suma | [kWh] | 285 818 000 | 287 000 000 |

*jest to zużycie energii elektrycznej w grupie taryfowej G

Przewidywany wzrost cen różnych nośników energii może powodować wzrost zużycia energii elektrycznej do celów ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej.

Należy spodziewać się wzrostu poboru energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia oraz niewielkiego wzrostu poboru na napięciu średnim.

### 4.4.2. Sieci przesyłowe 110 kV

Miasto Kalisz zasilane jest w energię elektryczną z pięciu Głównych Punktów Zasilających (GPZ). Nazwy i numery poszczególnych stacji oraz ilości linii zasilających i kierunki zasilania przedstawiono w tabeli 4.18.

Tabela 4.18. Stacje GPZ w Kaliszu

| Nr stacji | Nazwa stacji | Ilość linii zasilających GPZ | Kierunki zasilania GPZ |
| --- | --- | --- | --- |
| GPZ 01004 | „Kalisz Piwonice” ul. Torowa | 4 | Żuki |
|  |  |  | Kalisz Centrum |
|  |  |  | Błaszki |
|  |  |  | Ostrów |
| GPZ 01005 | „Kalisz Zachód” ul. Wrocławska | 2 | Kalisz Dobrzec |
|  |  |  | Odg. Ostrów -Piwonice |
| GPZ 01006 | „Kalisz Północ” ul. Wał Bernardyński | 3 | Kalisz Dobrzec |
|  |  |  | Kalisz Centrum |
|  |  |  | Konin Południe |
| GPZ 01007 | „Kalisz Centrum” ul. Wioślarska | 2 | Kalisz Północ |
|  |  |  | Kalisz Piwonice |
| GPZ 01008 | „Kalisz Dobrzec” ul. Dobrzecka | 2 | Kalisz Północ |
|  |  |  | Kalisz Zachód |

Lokalizację, moce zainstalowane oraz rezerwę mocy i stopień obciążenia transformatorów poszczególnych GPZ – ów  przedstawiono w tabeli 4.19.

Tabela 4.19. Rezerwy mocy w stacjach GPZ

| Nr stacji | Lokalizacja | Moc zainstalowana [MVA] | Średnie obciążenie w latach 2004 – 2005 [MVA] | Rezerwa mocy [MVA] | Stopień obciążenia transformatorów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPZ 01004 | „Kalisz Piwonice” ul. Torowa | 32 | 21,1 | 10,9 | 0,66 |
| GPZ 01005 | „Kalisz Zachód” ul. Wrocławska | 32 | 13,1 | 18,9 | 0,41 |
| GPZ 01006 | „Kalisz Północ” ul. Wał Bernardyński | 50 | 21,7 | 28,3 | 0,43 |
| GPZ 01007 | „Kalisz Centrum” ul. Wioślarska | 32 | 16,5 | 15,5 | 0,51 |
| GPZ 01008 | „Kalisz Dobrzec” ul. Dobrzecka | 32 | 9,8 | 22,2 | 0,61 |

### 4.4.3. Sieci rozdzielcze SN 15 kV

Z każdego GPZ-tu wyprowadzona jest miejska sieć rozdzielcza średniego napięcia (SN) 15 kV. Rodzaje i liczbę linii wyprowadzonych z GPZ-ów przedstawiono w tabeli 4.20.

Tabela 4.20. Linie energetyczne w Kaliszu

| Rodzaj linii | Liczba linii |
| --- | --- |
| Napowietrzne | 27 |
| Kablowe | 25 |

Ok. 82% stacji transformatorowych jest połączonych z siecią 15 kV pierścieniowo z możliwością rezerwowania. Pozostała część (ok.18 %) stacji transformatorowych jest połączonych z siecią 15 kV promieniowo, bez możliwości rezerwowania.

Na terenie miasta Kalisza zlokalizowane są 352 stacje 15/04 kV, o łącznej mocy zainstalowanej 89800 kVA. Średni stopień obciążenia stacji wynosi ok. 70 %

### 4.4.4. Sieć niskiego napięcia (nn) 400/230V

Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych na niskim napięciu odbywa się ze stacji transformatorowych 15/0,4/0,23 kV z wykorzystaniem sieci niskiego napięcia,

Łączna długość linii niskiego napięcia (nn) wynosi 2487,4 km. Łączna długość linii niskiego napięcia (nn) na terenie miasta Kalisza wynosi 515,5 km.

Linie kablowe stanowią ok. 67 %, pozostałe 33 % stanowią linie napowietrzne.

### 4.4.5. Taryfy i ceny energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej dla Koncernu Energetycznego ENERGA SA została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2005 r. nr DTA 4211-149(14)/2005/2686/II/AB/OW i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.

Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DTA-4211-7(3)/2006/2686/IIK/AB/OW z dnia 17 lutego 2006 r.

Aktualne informacje dotyczące taryf, łącznie z programami kalkulacyjnymi można znaleźć na stronach internetowych Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.

## 4.5. Rozproszone źródła ciepła: kotłownie lokalne małych mocy – niskie emitory

Rozproszone źródła ciepła można podzielić na następujące grupy:

( kotłownie węglowe powstałe przed 1990 rokiem

( kotłownie węglowe powstałe po 1990 roku

( kotłownie olejowe

( kotłownie gazowe eksploatowane przez jednostki inne niż PEC

( ogrzewanie piecowe

Kotłownie węglowe powstałe przed 1990 rokiem

Te źródła ciepła to głównie kotłownie przemysłowe o mocy ponad 1 MW, w tym kotłownie przemysłowe produkujące parę technologiczną. Kotłownie te są już dosyć stare. Większość z nich pracuje na cele c.o., a tylko nieliczne również na potrzeby c.w.u. (praca przez cały rok). W większości z nich spalany jest węgiel kamienny. Taka struktura paliwa powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza w mieście w okresie sezonu grzewczego.

Drugą grupą starych kotłowni  stanowią kotłownie wbudowane  służące do ogrzewania budynków mieszkalnych. Są one sukcesywnie zamieniane na kotłownie gazowe, lub likwidowane na rzecz nowych przyłączy ciepłowniczych.

Kotłownie węglowe powstałe po 1990 roku

Stanowią je typowe kotłownie c.o. pracujące tylko w sezonie grzewczym. Opalane są węglem lub dla oszczędności węglem zmieszanym z miałem, co powoduje tak wzrost ilości spalanego paliwa, jak i wzrost ilości emitowanych zanieczyszczeń. Jeżeli jest możliwość, to są one zamieniane na kotłownie gazowe lub likwidowane na rzecz nowych przyłączy ciepłowniczych.

Kotłownie opalane olejem, gazem płynnym i energią elektryczną

W Kaliszu występują również kotłownie olejowe, ale ze względu na wysokie koszty paliwa planuje się ich zamianę na kotłownie gazowe.

W udostępnionych danych, nie znaleziono informacji o kotłowniach opalanych gazem płynnym. Być może występują one gdzieś na obrzeżach miasta jako kotłownie w domkach jednorodzinnych. W związku z ostatnim gwałtownym wzrostem cen oleju opałowego liczba takich kotłowni może wzrosnąć, przy czym najczęściej przy obecnych relacjach cen są to kotłownie oczekujące na podłączenie do sieci gazu ziemnego.

Obiektów ogrzewanych elektrycznie jest niewiele i nie wydaje się, aby tego typu źródła ciepła miały powstawać w mieście w większej liczbie.

Kotłownie gazowe eksploatowane poza PEC

Są to typowe kotłownie grzewcze, choć w tej grupie można znaleźć również kotłownie pracujące na potrzeby technologiczne. Planowana rozbudowa systemu ciepłowniczego i doprowadzenie miejskiej sieci cieplnej 2xDN250 od ul. Fabrycznej do ul. Wojska Polskiego, pozwoliło by na likwidację około 16 kotłowni o łącznej moc cieplnej blisko 6,5 MW. Należy stwierdzić, że taka zamiana źródła gazowego na sieć ciepłowniczą byłaby w tym rejonie ze wszech miar korzystna.

Ogrzewanie piecowe

Na podstawie dostępnych danych oszacowano, że około 66 925 m3  kubatury mieszkalnej (w starej zabudowie)  posiada ogrzewanie piecowe, co odpowiada około 1200 ton węgla grubego spalonego w źródłach tzw. niskiej emisji, przyczyniając się tak do podniesienia kosztów utrzymania ludności jak i pogorszenia czystości powietrza w mieście. Szacowana moc cieplna tych pieców to około 2,2 MW , a roczne zużycie ciepła to około 17209 GJ.

Budynki z ogrzewaniem piecowym to stare, często mocno wyeksploatowane obiekty. W najbliższym czasie (np. w ramach remontu generalnego lub przy termomodernizacji  obiektów) budynki te powinny zostać docieplone, wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i c.w.u., oraz w sprawne instalacje wentylacyjne.

## 4.6. Podsumowanie zagadnień dotyczących emisji

Na terenie miasta Kalisza zlokalizowano ok. 140 istotnych źródeł emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku energetycznego spalania paliw, z czego prawie 80 kotłowni jest opalanych gazem ziemnym, a pozostałe węglem kamiennym. tylko nieliczne opalane są olejem opałowym. Największe źródła ciepła opalane są jednak miałem węglowym (EC Piwonice i Ciepłownia Rejonowa PEC). Zużycie poszczególnych rodzajów paliw w roku 2005 jest porównywalne ze zużyciem w roku 1998. Zmieniła się struktura zużycia na korzyść gazu ziemnego. W tabelach 4.20. i 4.21. przedstawiono moce zainstalowane w źródłach ciepła w zależności od rodzaju paliwa i rodzaju źródła ciepła.

Tabela 4.20. Struktura mocy cieplnej źródeł w zależności od nośnika energii

| Rodzaj paliwa | Moc [MW] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
| gaz ziemny | 150 | 37,5 |
| miał węglowy | 230 | 57,5 |
| węgiel kamienny | 12 | 3 |
| olej opałowy | 6 | 1,5 |
| inne | 2 | 0,5 |
| Razem | 400 | 100,0 |

Tabela 4.21. Moc zainstalowana w poszczególnych grupach źródeł ciepła

| Grupa źródeł | Moc [MW] | Udziały [%] |
| --- | --- | --- |
| PEC ciepł. rejonowa | 58 | 14,5 |
| PEC kotł. lokalne | 8 | 2 |
| Kotłownie przemysłowe | 141 | 36 |
| Kotłownie lokalne | 28 | 6,3 |
| EC Piwonice | 120 | 30 |
| Rozproszone | 45 | 11,2 |
| Łącznie | 400 | 100,0 |

Porównując wielkości emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych pochodzących ze źródeł ciepła komunalnych jaki i przemysłowych w porównaniu do roku 1998 zmalała znacznie emisja zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2, CO)  z 3780 Mg/a w roku 1998 do 1587 Mg/a w roku 2002. Podobnie emisja pyłów spadła z 1171 Mg/a w roku 1998 do 835 Mg/a w roku 2002. Podejmowane od roku 1996 działania dotyczące likwidacji tak zwanej niskiej emisji przyniosły widoczne efekty obniżające emisje. Ma to również odbicie w średniorocznych stężeniach SO2, NO2 i pyłu mierzonych w różnych miejscach w mieście. najbardziej zredukowane zostały stężenia  SO2 prawie 3 – krotnie. Dla NO2 zmniejszenie stężeń jest mniejsze a dla pyłów utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Podobnie jak w roku 1998 głównym źródłem zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznego spalania paliw w Kaliszu są: Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice oraz Ciepłownia Rejonowa PEC odpowiedzialne za ponad 50 % całkowitej emisji z terenu miasta. Należy jednak stwierdzić, że działania techniczne podejmowane w tych dwóch źródłach ciepła doprowadziły do redukcji wielkości emisji.

## 4.7  Mapa potrzeb energetycznych miasta

### 4.7.1. Zużycie energii pierwotnej w Kaliszu

W źródłach ciepła eksploatowanych przez PEC zużywane są w zasadzie dwa rodzaje nośników energii pierwotnej: miał węglowy oraz gaz ziemny GZ 50. Zestawienie zużycia tych nośników dla 2005 r. przedstawiono tabeli 4.22. Produkcja energii cieplnej w PEC oparta jest w ok. 88 % na miale węglowym oraz w ok. 12 % na gazie ziemnym. W okresie 1998 – 2005 likwidowano wszystkie kotłownie lokalne PEC opalane koksem lub węglem kamiennym grubym.

Tabela 4.22. Zużycie poszczególnych nośników energii w źródłach PEC

| Rodzaj paliwa | Zużycie | Wartość opałowa | Udział |
| --- | --- | --- | --- |
| miał węglowy | 20 470 Mg | 25 000 kJ/kg | 88% |
| gaz ziemny | 1 986 tys. Nm3 | 33 750 kJ/Nm3 | 12% |

### 4.7.2 Zużycie przez pozostałych odbiorców

Zużycie energii pierwotnej w roku 2005 przez innych niż PEC odbiorców, tzn. źródła przemysłowe, EC Piwonice, kotłownie lokalne (handel, usługi, szkolnictwo, szpitale, itp.) oraz przez źródła rozproszone czyli piece grzewcze w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych zostało określone na podstawie danych zebranych od poszczególnych odbiorców lub oszacowane na podstawie mocy zainstalowanej, produkcji energii cieplnej lub powierzchni ogrzewanej, itp. Porównano również zuzycie w roku 1998. Zestawienie zużycia poszczególnych nośników energii przez odbiorców poza PEC pokazano w tabeli 4.23.

Tabela 4.23. Zużycie poszczególnych nośników energii w źródłach poza PEC

| Grupa | Rodzaj paliwa |
| --- | --- |
| odbiorców | gaz [tys. nm3] | miał [Mg] | olej [Mg] | w-k [Mg] |
| Kotłownie przemysłowe | 12 776 | 37 900 | 1 100 | 3 700 |
| Kotłownie lokalne | 6 820 | 3 500 | 250 | 780 |
| EC Piwonice | 0 | 36 200 | 0 | 0 |
| Źródła rozproszone | 10 800 | 0 | 0 | 1 200 |

### 4.7.3 Zużycie w całym mieście

Zużycie poszczególnych nośników energii pierwotnej w całym mieście i udział energii pochodzącej z poszczególnych nośników przedstawiono w tabeli 4.24. Wśród podstawowych nośników energii pierwotnej zużywanych w Kaliszu dominuje paliwo stałe: miał węglowy – udział ok. 63,9%, udział pozostałych paliw stałych jest nieznaczący: węgiel kamienny gruby – udział ok. 4,2%. Udział gazu jest na poziomie ok. 29,9% natomiast udział oleju opałowego stanowi tylko ok. 1,5%. W porównaniu do roku 1998 zwiększył się udział zużycia gazu ziemnego kosztem węgla. należy zwrócić uwagę, że zużycie gazu ziemnego w liczbach bezwzględnych nie zmieniło się.

Tabela 4.24. Zużycie poszczególnych nośników energii w Kaliszu, 2004 r.

| Grupa | Rodzaj paliwa |
| --- | --- |
| odbiorców | gaz [tys. nm3] | miał [Mg] | olej [Mg] | w-k [Mg] |
| PEC ciepł. rejonowa | 0 | 20470 | 0 | 0 |
| PEC kotł. lokalne | 1986 | 0 | 0 | 0 |
| Kotłownie przemysłowe | 12776 | 37900 | 1100 | 3700 |
| Kotłownie lokalne | 6820 | 4200 | 250 | 780 |
| EC Piwonice | 0 | 35500 | 0 | 0 |
| Źródła rozproszone | 10800 | 0 | 0 | 1200 |
| Razem | 32380 | 98070 | 1350 | 5680 |
| Udział [%] | 29,9 | 64,4 | 1,5 | 4,2 |

W celu nakreślenia mapy potrzeb energetycznych miasta wyodrębniono na jego terenie 21 rejonów - osiedli. Następnie przeprowadzono analizę zapotrzebowania na moc cieplną oraz oszacowano zużycie energii przez budynki mieszkalne, usługowe, użyteczności publicznej i przemysłowe, w rozbiciu na poszczególne rejony.

W analizie przyjęto poniżej opisane obszary. Są to tereny o mniejszej powierzchni niż rejony przyjęte w „Planie zagospodarowania przestrzennego miasta”, ale wybór ich podyktowany był szczegółowością dostępnych danych.

- Asnyka - osiedle Adama Asnyka wraz z terenami do dworca PKS i torów kolejowych ;

- Chmielnik - rejon północny miasta w rozwidleniu dróg Stawiszyńska i Warszawska;

- Czaszki - obszar na północ od Parku Przyjaźni do ulic Górnośląskiej i Nowy Świat;

- Dobrzec - teren należący do jednej z większych spółdzielni mieszkaniowych Dobrzec wraz z obszarem położonym wokoło tj. w rejonie ulic Podmiejska i Aleja Wojska Polskiego;

- Kaliniec - osiedle Kaliniec pomiędzy ulicą Górnośląską i Aleją Wojska Polskiego;

- Korczak - osiedle Korczak  w rejonie ulic Poznańskiej i Dobrzeckiej;

- Osiedle 25-lecia pomiędzy ulicami Górnośląską , podmiejską, Wojska Polskiego i Serbinowską;

- Majków - północna część miasta nad rzeką Bernardynka;

- Nosków - południowo-zachodnie granice miasta w rejonie ul. Wrocławskiej;

- Ogrody - rejon położony na południe od rzeki Prosny  do ulicy Poznańskiej i Alei Wojska Polskiego;

- Piskorzewie - rejon pomiędzy rzekami Prosną a Bernardynką;

- Piwonice - południowa część miasta poniżej torów kolejowych;

- Rajsków - teren na południe od ulicy Łódzkiej do rzeki Prosny;

- Rogatka - obszar w granicach ulic: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska i Górnośląska;

- Rypinek - okolice ulicy Częstochowskiej do torów kolejowych;

- Szczypiorno - południowo-zachodnie granice miasta w rejonie ul. Wrocławskiej;

- Śródmieście - w widłach rzeki Prosna i Bernardynka po ulice: Bankowa, Nowy Świat , Harcerska i Aleja Wojska Polskiego;

- Tyniec - w rozwidleniu ulic: Warszawska i Łódzka;

- Widok - teren osiedla Widok do ulicy Granicznej;

- Winiary - wschodnia część miasta wraz z osiedlem mieszkaniowym Winiary;

- Zagorzynek - obszar położony na południu miasta poniżej torów kolejowych.

W bilansie zapotrzebowania na moc i zużycia energii cieplnej uwzględniono różnorodność zarówno zabudowy pod względem jej wykorzystania jak i rodzaju nośnika energii. W ten sposób powstało pięć grup odbiorców:

Sieć - są to odbiorcy indywidualni- domki jednorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej zasilane z węzłów ciepłowniczych.

Kotłowni lokalne - są to źródła zasilające poprzez sieć niskoparametrową zarówno obiekty mieszkalne i obiekty usługowe np. kotłownie należące do PEC jak i budynki przemysłowe.

Odbiorcy indywidualni - wykorzystują na potrzeby grzewcze gaz, węgiel kamienny lub energię elektryczną .

Gaz - na podstawie danych zamieszczonych w rozdziale 4.2 zapotrzebowania oraz zużycie gazu na potrzeby grzewcze przypisano dla poszczególnych rejonów proporcjonalnie do liczby odbiorców- stąd mogą pojawić się drobne nieścisłości w oszacowanych wielkościach.

Węgiel kamienny i energia elektryczna - wielkości obu grup zostały oszacowane na podstawie danych statystycznych. Przyjęto że 1,5% (łącznej kubatury mieszkalnej) korzysta z ogrzewania w oparciu o piece węglowe natomiast 1% wykorzystuje energię elektryczną. Z uwagi na brak danych rzeczywistych otrzymane wartości liczbowe podzielono równomiernie na 21 rejonów.

Tabela 4.25. zawiera wartości liczbowe zapotrzebowania na moc oraz zużycia energii cieplnej przez omawiane powyżej grupy w rozbiciu na rejony miasta.

W celu uwypuklenia wielkości potrzeb przemysłu sumy rozdzielono na odbiorców wraz z przemysłowymi i odbiorców bez uwzględniania odbiorców przemysłowych.

Tab.4.25. Zestawienie potrzeb cieplnych miasta Kalisz na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

| Lp. | Rejon/osiedle |  | Odbiorcy ogrzewający się indywidualnie korzystając z: | Moc cwu | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejska sieć ciepłownicza | Kotłownie lokalne (z przemysłowymi) | Gaz | Węgiel kamienny | Energia elektryczna | dla odbiorców indywidualnych | z odbiorcami przemysłowymi | bez odbiorców przemysłowych |
|  |  | Moc [kW] | Produkcja [GJ/a] | Moc [kW] | Produkcja [GJ/a] | Moc [kW] | Produkcja [GJ/a] | Moc [kW] | Produkcja [GJ/a] | Moc [kW] | Produkcja [GJ/a] | Moc [kW] | Moc [kW] | Moc [kW] |
| 1 | Asnyka | 13227 | 99 152 | 385 | 2 916 | 6 000 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 5 147 | 24 922 | 24 537 |
| 2 | Chmielnik | 0 | 0 | 3 340 | 25 220 | 4 150 | 24 600 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 635 | 10 288 | 6 948 |
| 3 | Czaszki | 19537 | 134 322 | 2 020 | 9 650 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 4 704 | 26 424 | 24 404 |
| 4 | Dobrzec | 22494 | 193 695 | 4 460 | 33 646 | 6 000 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 7 680 | 40 797 | 36 337 |
| 5 | Kaliniec | 8372 | 56 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 896 | 11 431 | 11 431 |
| 6 | Korczak | 6829 | 53 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 867 | 8 859 | 8 859 |
| 7 | 25-lecia | 7651 | 65 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 489 | 9 303 | 9 303 |
| 8 | Majków | 0 | 0 | 3 680 | 20 660 | 4 150 | 24 600 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 294 | 10 287 | 6 607 |
| 9 | Nosków | 0 | 0 | 7 890 | 59 520 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 847 | 9 900 | 2 010 |
| 10 | Ogrody | 5040 | 30 469 | 4 790 | 36 130 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 3 449 | 13 442 | 8 652 |
| 11 | Piskorzewie |  |  | 29 200 | 210 890 | 6 000 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 784 | 38 147 | 8 947 |
| 12 | Piwonice | 0 | 0 | 115 | 856 | 6 000 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 984 | 8 262 | 8 147 |
| 13 | Rajsków | 0 | 0 | 100 | 620 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 104 | 367 | 267 |
| 14 | Rogatka | 1373 | 9 454 | 2 130 | 16350 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 039 | 4 705 | 2 575 |
| 15 | Rypinek | 2622 | 15 601 | 42 000 | 316 270 | 6 100 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 483 | 53 368 | 11 368 |
| 16 | Szczypiorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 937 | 8 100 | 8 100 |
| 17 | Śródmieście | 1861 | 8 772 | 35 540 | 261 750 | 6 100 | 39 070 | 90 | 650 | 73 | 530 | 9 645 | 53 309 | 17 769 |
| 18 | Tyniec | 0 | 0 | 3 870 | 27 900 | 9 200 | 53 630 | 90 | 650 | 73 | 530 | 4 166 | 17 399 | 13 529 |
| 19 | Widok | 9636 | 80 657 | 310 | 2 110 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 1 963 | 12 072 | 11 762 |
| 20 | Winiary | 0 | 0 | 25 010 | 188 730 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 143 | 25 316 | 306 |
| 21 | Zagorzynek | 3110 | 17 513 | 3 260 | 24 560 | 0 | 0 | 90 | 650 | 73 | 530 | 2 200 | 8 733 | 5 473 |
|  | Suma: | 101 752 | 764 163 | 168 100 | 1 237 778 | 59 700 | 376 320 | 1 890 | 13 650 | 1 533 | 11 130 | 62 456 | 395 431 | 227 331 |

Tabela 4.26. Wskaźnik gęstości zapotrzebowania na moc cieplną w poszczególnych rejonach miasta

| Lp | Rejon/osiedle | Powierzchnia | bez odbiorców przemysłowych | z odbiorcami przemysłowymi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | ha | MW/ha | MW/ha |
| 1 | Asnyka | 47 | 0,52 | 0,53 |
| 2 | Chmielnik | 132 | 0,05 | 0,08 |
| 3 | Czaszki | 65 | 0,38 | 0,41 |
| 4 | Dobrzec | 206 | 0,18 | 0,20 |
| 5 | Kaliniec | 27 | 0,42 | 0,42 |
| 6 | Korczak | 63 | 0,14 | 0,14 |
| 7 | 25-lecia | 25 | 0,37 | 0,37 |
| 8 | Majków | 175 | 0,04 | 0,06 |
| 9 | Nosków | 125 | 0,02 | 0,08 |
| 10 | Ogrody | 62 | 0,14 | 0,22 |
| 11 | Piskorzewie | 140 | 0,06 | 0,27 |
| 12 | Piwonice | 112 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Rajsków | 168 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Rogatka | 37 | 0,07 | 0,13 |
| 15 | Rypinek | 218 | 0,05 | 0,24 |
| 16 | Szczypiorno | 187 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Śródmieście | 156 | 0,11 | 0,34 |
| 18 | Tyniec | 203 | 0,07 | 0,09 |
| 19 | Widok | 31 | 0,38 | 0,39 |
| 20 | Winiary | 328 | 0,00 | 0,08 |
| 21 | Zagorzynek | 265 | 0,02 | 0,03 |
|  | Średnio | - | 0,08 | 0,14 |

Przy mniejszym bezwzględnym zużyciu energii i rzeczywistym spadku zapotrzebowania na moc cieplną wskaźnik gęstości zapotrzebowania na moc cieplną w porównaniu do roku 1998  zmniejszył się i  waha się od 0,02 do 0,52. Największe wartości osiąga dla zwartej zabudowy na osiedlach domów wielorodzinnych tj. Asnyka, 25-lecia, Kaliniec, Czaszki  i Widok.

# 5. PROGNOZA MIEJSKIEGO RYNKU NOŚNIKÓW ENERGII DO ROKU 2026

## 5.1. Efekty racjonalizacji użytkowania, przesyłu i wytwarzania energii

### 5.1.1. Prognoza potrzeb cieplnych budynków zasilanych z m.s.c w perspektywie roku 2026

W celu określenia skutków termomodernizacji obiektów wykonano symulacyjne obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną oraz zużycie energii cieplnej w ciągu roku. Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźnik rocznego zużycia energii w odniesieniu do ogrzewanej powierzchni, lub kubatury ozn. Eo. Przyjęto, że w warunkach klimatu Polski budynek jest „ciepły” jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 140 kWh/m2 energii w ciągu sezonu grzewczego. Wskaźnik ten dla budynków nowobudowanych powinien wynosić ok. 90 kWh/m2a.

W obliczeniach symulacyjnych przyjęto zatem wskaźnik Eo = 140 kWh/m2a, temperaturę obliczeniową - 18(C oraz ilość stopniodni na poziomie 3800.

Po przeanalizowaniu zapotrzebowania na moc na przygotowanie cwu można stwierdzić, że nie planuje się znaczących zmian. Założono, że wprowadzanie coraz nowocześniejszej armatury pozwalającej na ograniczenie strat wody jak i zmiana nawyków konsumentów przez np. motywację oszczędzania po wprowadzeniu licznikowania skompensuje przyrost nowych użytkowników. Tak więc zapotrzebowanie na moc dla potrzeb cwu pozostanie na tym samym poziomie co w roku bieżącym.

W tabeli 5.1 zestawiono zużycie ciepła na rok 1999 w rozbiciu na poszczególne rejony.

Tabela 5.1. Zużycie energii cieplnej w roku 1999 w rozbiciu na poszczególne rejony

| Rejon | Kubatura [m3] | Qcwu [GJ] | Qco [GJ] | Zużycie [GJ] | Wskaźnik [kWh/m3rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asnyka | 679 146 | 2920 | 17 054 | 170 901 | 70,46 |
| Czaszki | 756 724 | 1 802 | 16 281 | 132 240 | 48,93 |
| Dobrzec | 1 376 071 | 4 370 | 28 055 | 280 295 | 57,03 |
| Kaliniec | 397 180 | 209 | 8 693 | 68 691 | 48,43 |
| Korczak | 318 069 | 937 | 7 833 | 70 126 | 61,73 |
| 25-lecia | 430 025 | 2 111 | 10 108 | 106 793 | 69,54 |
| Ogrody | 364 761 | 408 | 5 142 | 63 972 | 49,11 |
| Piskorzewie | 18 368 | 0 | 352 | 3 214 | 48,99 |
| Rogatka | 136 710 | 353 | 3 478 | 28 789 | 58,96 |
| Rypinek | 117 341 | 343 | 2 281 | 16 732 | 39,93 |
| Śródmieście | 303 649 | 85 | 6 880 | 44 854 | 41,36 |
| Widok | 482 476 | 2 459 | 12 090 | 125 353 | 72,75 |
| Zagorzynek | 255 327 | 148 | 6 529 | 56 037 | 61,45 |
| Suma: | 5 635 846 | 16 145 | 1 24 776 | 1 167 996 | 58,03 |

Dla 1998 roku liczba stopniodni wyniosła 3456, natomiast dla roku 1999  liczba stopniodni wyniosła 3467. Średnia wartość kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła wyniosła około 58 kWh/m3rok.

W tabeli 5.2. zestawiono zużycie ciepła w 2005 r. w rozbiciu na poszczególne rejony.

Tabela 5.2. Zużycie energii cieplnej w roku 2005 r. w rozbiciu na poszczególne rejony

| Rejon | Kubatura [m3] | Powierzchnia [m2] | Zużycie [GJ] | Wskaźnik [kWh/m3rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asnyka | 651 573 | 155 132 | 99 152 | 42,61 |
| Czaszki | 934 469 | 230 975 | 134 322 | 40,25 |
| Dobrzec | 1 415 638 | 318 739 | 193 695 | 38,31 |
| Kaliniec | 414 771 | 93 413 | 56 045 | 37,83 |
| Korczak | 364 241 | 81 877 | 53 128 | 40,84 |
| 25-lecia | 444 891 | 103 974 | 65 355 | 41,13 |
| Ogrody | 347 800 | 52 432 | 30 469 | 24,53 |
| Piskorzewie | 0 | 0 | 0 |  |
| Rogatka | 65 698 | 11259,1 | 9 454 | 40,29 |
| Rypinek | 114 995 | 33 231 | 15 601 | 37,99 |
| Śródmieście | 100 450 | 46 637 | 8 772 | 24,45 |
| Widok | 456 235 | 114 605 | 80 657 | 49,50 |
| Zagorzynek | 201 489 | 37 643 | 17 513 | 24,34 |
| Razem | 5 980 128 | 1 366 490 | 822 988 | 38,53 |

W 2005 roku liczba stopniodni wyniosła 3456. Średnia wartość kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła wyniosła około 38,5 kWh/m3rok. Spadek wartości kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła z około 58 kWh/m3rok w 1999 r. do około 38,5 kWh/m3rok w 2005 roku, nastąpił w wyniku podjętych działań termomodernizacyjnych. W kolejnych latach należy spodziewać się dalszego spadku wartości kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła do granicznej wartości około 20÷25 kWh/m3rok.

W tabeli 5.3. zestawiono wartości kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła [kWh/m3rok] w 1999 r. i 2005 r. przeliczone na warunki standardowe (3800 stopniodni) oraz prognozowane docelowo na rok 2026 w rozbiciu na poszczególne rejony.

Założono graniczną wartość wskaźnika zużycia ciepła w warunkach standardowych w roku 2026 dla budynków poddawanych kompleksowej termorenowacji na poziomie 25 kWh/m3rok, a dla budynków których nie można poddać pełnej termomodernizacji na poziomie 35 kWh/m3rok.

Tabela 5.3. Wartości kubaturowego wskaźnika zużycia ciepła [kWh/m3rok] w 1999 r. i 2005 r. przeliczone na warunki standardowe (3800 stopniodni) oraz prognozowane docelowo na rok 2026 w rozbiciu na poszczególne rejony

| Rok | 1999 | 2005 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejon | Wskaźnik [kWh/m3rok] | Wskaźnik [kWh/m3rok] | Wskaźnik [kWh/m3rok] |
| Asnyka | 77,23 | 44,10 | 30,00 |
| Czaszki | 53,63 | 41,66 | 30,00 |
| Dobrzec | 62,51 | 39,65 | 30,00 |
| Kaliniec | 53,08 | 39,16 | 25,00 |
| Korczak | 67,66 | 42,27 | 30,00 |
| 25-lecia | 76,22 | 42,57 | 30,00 |
| Ogrody | 53,83 | 25,39 | 30,00 |
| Piskorzewie | - | - | - |
| Rogatka | 64,62 | 41,70 | 30,00 |
| Rypinek | 43,77 | 39,32 | 35,00 |
| Śródmieście | 45,33 | 25,31 | 35,00 |
| Widok | 79,74 | 51,23 | 30,00 |
| Zagorzynek | 67,35 | 25,19 | 30,00 |
| Średnio | 61,44 | 39,88 | 30,00 |

Na rys. 5.1. przedstawiono prognozę zmiany wskaźnika energochłonności budynków w rejonach w perspektywie roku 2026 na podstawie danych z lat 1998 i 2005.

Rys. 5.1     Prognoza zmiany wskaźnika energochłonności budynków w rejonach w perspektywie roku 2026 na podstawie danych z lat 1998 i 2005

### 5.1.2. Rozwój budownictwa

#### Rozwój budownictwa

W tabeli 5.4 Przedstawiono przyrost powierzchni użytkowej budownictwa [m 2 ] w Kaliszu w latach 1999 – 2003.

Tab. 5.4 Przyrost powierzchni użytkowej

| nowe budownictwo |  |  |  | średnio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 R | 2000 R | 2001 R | 2002 R | 2003 R |  |
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2/rok |
| 31559 | 23550 | 38827 | 36163 | 47243 | 35468,4 |

### Zakładając równomierny wzrost budownictwa (jak w latach 1999-2003) w perspektywie 2026 roku w Kaliszu powinno przybyć około 35468*20=709360 m2 powierzchni mieszkalnej.

#### Dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nowych budynków wykonanych według energooszczędnych standardów trzeba będzie dostarczyć w 2026 roku około 230 000 GJ ciepła ( w warunkach standartowych).

#### Jednocześnie w wyniku podjętych działań termo renowacyjnych i energooszczędnych w istniejącej zabudowie zużycie ciepła spadnie z około 840 160 GJ w 2005 roku do 590 500 GJ w roku 2026 ( w warunkach standartowych).

W sumie zapotrzebowanie na ciepło w 2026 roku wyniesie około 820 500 GJ/rok, ( w warunkach standartowych), a więc utrzyma się na poziomie 2005 roku.

Wariant dla którego zapotrzebowanie na ciepło sieciowe utrzyma się na poziomie 2004 roku został określony jako wariant bazowy.

### 5.1.3. Prognoza roku 2026

W perspektywie roku 2026 należy rozważyć jeszcze dwa scenariusze określone przez zróżnicowane wielkości zapotrzebowania na moc cieplną.

### Prognoza roku 2026

W perspektywie roku 2026 należy rozważyć jeszcze dwa scenariusze określone przez zróżnicowane wielkości zapotrzebowania na moc cieplną.

###### Scenariusz optymistyczny

Dla tego scenariusza założono, że wzrost liczby ludności i towarzyszący mu wzrost budownictwa mieszkaniowego stanowił będzie nowy potencjał odbiorców dla scentralizowanej produkcji ciepła. Jednocześnie nastąpi zmniejszenie tempa termo modernizacji istniejących zasobów budownictwa miejskiego oraz większa liczba budynków ogrzewanych piecami, lub kotłowniami węglowymi zostanie podłączona do systemu ciepłowniczego. W efekcie zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną w 2026 roku wzrośnie o 10% w stosunku do scenariusza bazowego. W sumie zapotrzebowanie na ciepło dla tego wariantu w 2026 roku wyniesie około 1036539 GJ/rok.

##### Scenariusz pesymistyczny

W wariancie pesymistycznym założono że:

Rozwój budownictwa będzie mniejszy niż w scenariuszu bazowym, spośród nowo wybudowanych mieszkań (domów jednorodzinnych) większość nowobudowanych obiektów wybierze alternatywny sposób zasilania w energię cieplną (gaz ,energia elektryczna, itp.). oraz w związku z wprowadzaniem certyfikatu energetycznego nowe budynki będą bardziej energooszczędne.

W efekcie zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną zmaleje o 20% w stosunku do scenariusza bazowego. W sumie zapotrzebowanie na ciepło dla tego wariantu w 2026 roku wyniesie około 753847 GJ/rok.

W tab. 5.5 zamieszczono prognozowane zapotrzebowanie zużycia energii cieplnej w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej w roku 2026 – dla wariantów optymistycznego i pesymistycznego.

Tabela 5.5  Prognozowane zapotrzebowania zużycia energii cieplnej w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej w roku 2026 - wariant optymistyczny i pesymistyczny.

|  | Jedn. | Rok 1999 | Stan obecny | Prognoza rok 2026 wariant optymistyczny | Prognoza rok 2026 wariant pesymistyczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | GJ/a | 1 167 996 | 822 988 | 1 036 539 | 753 847 |

## 5.2. Analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii – możliwości wprowadzenia skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Analiza zebranych danych o źródłach ciepła zasilających budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe wykazała, że zakłady przemysłowe w zasadzie wykorzystują ciepło wyprodukowane we własnych źródłach. Ciepło to wykorzystywane jest zarówno do celów grzewczych jak również technologicznych. W ostatnich kilku latach wykonano modernizację tych źródeł wraz ze zmianą rodzaju paliwa z węgla na gaz ziemny. W części zakładów (zgodnie z otrzymanymi informacjami) planuje się modernizację źródeł.

Moce istniejących źródeł i tych, które będą modernizowane, zostały dobrane do aktualnych potrzeb cieplnych zakładów tak, że praktycznie nadwyżki ciepła w tych systemach nie występują. Ponadto odległości terenów przemysłowych od terenów z budownictwem mieszkaniowym są takie, że z ekonomicznego punktu widzenia inwestycja wykonania sieci ciepłowniczej była by nieopłacalna.

Ze względu na kończące się możliwości składowania odpadów na wysypisku w Kamieniu Kalisz wraz z 18 innymi miastami i gminami bierze udział w inwestycji w nowoczesny system segregacji, odzysku i gromadzenia odpadów. Nowy Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach realizowany jest z wykorzystaniem środków unijnych. Planuje się segregację odpadów pod kątem odzysku surowców wtórnych. Nie przewidziano w projekcie odzysku gazu wysypiskowego (metanu), który mógłby zostać użyty do spalania w silnikach spalinowych produkujących ciepło i prąd elektryczny.

Oprócz tego na terenie miasta Kalisza nie występują lokalne zasoby paliw i energii.

W największych źródłach produkujących ciepło dla systemu ciepłowniczego CR-1

i  EC-Piwonice  planowane są modernizacje istniejących układów wytwórczych, a w EC-Piwonice planowana jest budowa nowego układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

### 5.2.1. Układ skojarzony w EC-Piwonice

Planowana modernizacja ma na celu:

- pełne pokrycie potrzeb własnych EC (na energię elektryczną) oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej do systemu,

- podwyższenie sprawność wytwarzania w urządzeniach podstawowych Elektrociepłowni w stosunku do sprawności urządzeń istniejących,

- zoptymalizowanie kosztów produkcji i zwiększenie bezpieczeństwa produkcji ciepła i energii elektrycznej,

- dostosowanie urządzeń wytwórczych modernizowanej EC do zaostrzających się w czasie norm ochrony środowiska naturalnego,

- zapewnienie możliwości współspalania biomasy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę bloku upustowo-ciepłowniczego z kotłem OR16 (6 MPa; 500°C) i turbiną 6UP2,2 wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami pomocniczymi. Para świeża z kotła OR16 zasilała będzie nowy turbozespół TG-1. Turbozespół ten wyposażony będzie w upust regulowany o ciśnieniu 2 MPa. Para z upustu kierowana będzie do istniejącego kolektora pary świeżej kotła OSR-32.

Przewiduje się pracę bloku ciepłowniczego KP-1 + TG-1 przez cały rok (za wyjątkiem krótkotrwałego okresu remontowego).

Para z upustu 2 MPa zasilać będzie:

-	w sezonie zimowym turbozespół TG-4 (obniżając wydajność kotła OSR-32),

-	w sezonie letnim turbozespół TG-3.

Para wylotowa z turbiny kierowana będzie do kolektora 0,3 MPa, z którego zasilane mogą być następujące urządzenia:

-	podgrzewacze c.o. WP-1 i WS,

-	podgrzewacze c.t. WP-2 i WP-3,

-	stacje odgazowania wody zasilającej kocioł OR-16 - stacja OG1 i kocioł OSR32 - stacje nr 1, 2, 3.

Para świeża z kotła OSR32 zasilała będzie turbozespół TG-4. Przewiduje się pracę tego bloku tylko w sezonie zimowym.

Para wylotowa z TG-4 kierowana będzie do podgrzewacza wody c.o.

W sezonie zimowym praca układu parowego zapewni pokrycie zapotrzebowań cieplnych w skojarzeniu o mocy 31,5 MW.

W okresie szczytu ciepłowniczego dogrzewanie wody sieciowej do wymaganych parametrów realizowane będzie w kotłach wodnych WR25.

### 5.2.2. Ciepłownia Rejonowa 1

W ciepłowni rejonowej przewidywane są jedynie bieżące remonty, modernizację jednego kotła WR 10 oraz instalacji odpylania spalin dla wszystkich jednostek kotłowych. Ważniejszym zadaniem umożliwiającym obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji ciepła jest rozbudowa systemu ciepłowniczego, podłączanie nowych odbiorców korzystających dotychczas z indywidualnych źródeł ciepła a także sukcesywna likwidacja istniejących kotłowni gazowych i podłączanie ich dotychczasowych odbiorców do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej.

## 5.3. Zakres współpracy z innymi gminami oraz zgodność założeń z polityką energetyczną państwa

### Współpraca z sąsiednimi gminami

Tereny sąsiadujące z obszarem Kalisza nie są terenami silnie zurbanizowanymi. W chwili obecnej nie występują skupione grupy odbiorców ciepła, a odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami są znaczne. W sąsiednich gminach nie występują skupione grupy odbiorców ciepła i nie praktycznie możliwości współpracy między miastem Kalisz, a sąsiednimi gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Z systemu gazowniczego miasta Kalisza zasilanych jest kilka wsi leżących  na terenie innych gmin: Kościelna Wieś, Dobrzec, Biskupice, Trkusów oraz gmina Opatówek.

Z tego samego rurociągu wysokiego ciśnienia o znaczeniu krajowym mogą być również zasilane miejscowości położone w innych gminach.

Celowa jest współpraca gmin w sprawie wspólnej zintegrowanej realizacji programu segregacji i recyclingu odpadów komunalnych (program taki jest już realizowany).

Współpraca pomiędzy Kaliszem a sąsiednimi gminami w zakresie dostawy i dystrybucji ciepła i energii jest obecnie ograniczona do przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej i gazowniczej przez ich tereny.

W przyszłości, gdy powstaną zwarte obszary zabudowy na terenie przedmieść Kalisza oraz na pograniczu gmin niezbędna będzie współpraca z sąsiednimi gminami  w zakresie budowy lokalnych źródeł energii skojarzonej.

Jeżeli powstaną obszary gęstej zabudowy, to racjonalnym rozwiązaniem będzie tworzenie lokalnych rozproszonych systemów ciepłowniczych. Systemy te powinny pracować w oparciu o układy skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W wyniku prognoz dynamicznego rozwoju rynku gazu ziemnego do napędu samochodów (CNG - Compressed Natural Gas), wskazane jest nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami, mającej na celu powstanie stacji tankowania gazu ziemnego.

„Projekt założeń...” został uzgodniony z sąsiednimi gminami. Otrzymane pisma umieszczono w załączniku nr 3.

### Zgodność projektu założeń do planu z Polityką Energetyczną Państwa

Założenia polityki energetycznej Państwa

Założenia  „polityki energetycznej Polski do 2025 r. zostały opracowane przez Ministerstwo Gospodarki w 2005 r. Rada Ministrów, przyjęła dokument na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, opracowany przez powołany przez prezesa Rady Ministrów Zespół do spraw Polityki Energetycznej, potwierdzając zasadność kontynuacji polityki energetycznej, której celem jest:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,

- ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.

Założenia te powinny być realizowane poprzez oszczędności energii, zwłaszcza energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, stworzenie warunków konkurencji między przedsiębiorstwami energetycznymi. Konkurencja ta ma miejsce między poszczególnymi mediami i przedsiębiorstwami dostarczającymi to samo medium. Należy również zwrócić uwagę na rozwój niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła.

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 2003. nr 153 r., poz. 1504 wraz z późniejszymi zmianami) wraz ze zmianami w Ustawie Kompetencyjnej i rozporządzeniami, stworzyła ramy prawne do prowadzenia polityki energetycznej kraju.

Odnawialne źródła energii

Zgodnie z art. 3 punkt 20 prawa energetycznego do odnawialnych źródeł energii zalicza się:

- energię wiatru,

- energię promieniowania słonecznego,

- energię geotermalną,

- energię fal, prądów i pływów morskich,

- energię spadku rzek,

- energię pozyskiwaną z biomasy,

- energię biogazu wysypiskowego,

- energię biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

- energię biogazu powstałego w procesach rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Jednym z istotnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł  energii, które w dalszej perspektywie mogą mieć duże znaczenie dla gospodarki kraju i ochrony środowiska naturalnego.

Począwszy od roku 1997 nastąpił znaczący postęp w dziedzinie rozwoju i wdrażania projektów wykorzystujących wspomniane źródła energii, tym nie mniej w globalnej produkcji nadal stanowią zaledwie kilka procent.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. Ustaw nr. 267 poz. 2656) udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma rosnąć sukcesywnie z 3,1% w 2005 r do 9% w 2014 roku.

Polityka energetyczna gminy ma być zgodna z polityką energetyczną państwa, dlatego też podobny (a nawet wyższy) wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych, powinien mieć miejsce na obszarze Kalisza.

Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej

Zgodnie z Prawem Energetycznym (art.19.3) projekt założeń powinien określać możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Wprowadzone zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne związane z wdrożeniem Dyrektywy 2004/8/WE powinny stać się pozytywnym impulsem  dla samorządów lokalnych w podejmowaniu przez nie inicjatyw na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prawnego w zakresie energetyki i ciepłownictwa. Procesy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wpływają nie tylko na oszczędności w zużyciu paliw pierwotnych i poprawę bezpieczeństwa energetycznego wpływają również na zmniejszenie emisji gazów powstających w procesie spalania paliw. Z tych też powodów promowanie wysokosprawnych źródeł skojarzonych powinno przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji rynkowej jako źródeł efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. nr 267 poz. 2657) udział produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu ma rosnąć sukcesywnie z 13,7% w 2005 r do 16% w 2010 roku.

Istniejące źródła energii

Przedstawiony program zapewni pokrycie potrzeb energetycznych miasta Kalisza w okresie do roku 2026. W  „Założeniach” przyjęto zasadę konkurencyjności między dostawcami energii cieplnej ale docelowo należałoby rozważyć możliwość powstania jednego podmiotu gospodarczego realizującego zadania gminy polegające na produkcji i dystrybucji ciepła z uwzględnieniem zasady partnerstwa publiczno-prawnego. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kosztów działalności co przełoży się na niższe ceny ciepła dla odbiorców w Kaliszu.

Pozostali odbiorcy  energii korzystali będą z paliwa gazowego lub z prądu elektrycznego.

Zakres modernizacji źródeł ciepła dostawców podstawowych zmierza do obniżenia emisji gazów do atmosfery , poprawie sprawności wytwarzania ciepła, a dalszej perspektywie zmiana paliwa z węgla na gaz co pozwoli jeszcze zwiększyć sprawność wytwarzania. Rozważane są również warianty modernizacji źródeł ciepła z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Większość lokalnych źródeł ciepła jako paliwo stosuje obecnie gaz ziemny, pozostali producenci ciepła sukcesywnie będą zmieniali kotłownie opalane węglem na kotłownie opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym.

W budynkach w starej części miasta gdzie koszty dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej byłby wysoki przewidywane jest indywidualne ogrzewanie gazem ziemnym lub prądem elektrycznym przy jednoczesnym wykonaniu prac termomodernizacyjnych.

W Kaliszu nie ma w chwili obecnej nadwyżek paliw ekologicznych w postaci słomy czy drewna. W związku z tym obecnie nie ma potencjalnych możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Kalisza w formie scentralizowanych dużych kotłowni, czy siłowni cieplnych opalanych słomą lub drewnem. W EC Piwonice planowana jest budowa kotła parowego umożliwiającego współspalanie węgla i zrębków drewnianych.

Nowoprojektowane oczyszczalnie ścieków powinny być wyposażane w urządzenia do pozyskiwania energii z biogazu pracujące w skojarzeniu.

Jeżeli wzrośnie gęstość cieplna w niektórych rejonach miasta w wyniku rozwoju budownictwa wielorodzinnego, to wskazane będzie tworzenie małych, lokalnych systemów ciepłowniczych.

Lokalne rozproszone źródła energii odnawialnej

Polityka energetyczna Kalisza powinna stwarzać zachęty do powstawania rozproszonych źródeł ciepła i energii elektrycznej pracujących w skojarzeniu i wykorzystujących źródła odnawialne.

Jeżeli utrzyma się obecny światowy trend ciągłego wzrostu cen gazu i ropy naftowej, to źródła odnawialne będą coraz bardziej opłacalne i może się okazać, że potencjalne nieużytki rolne na terenie gmin sąsiadujących z Kaliszem zostaną zagospodarowane na plantacje wierzby energetycznej wykorzystywanej do celów energetyki nie tylko na terenach własnych, lecz również w mieście .

Rozwój  źródeł energetyki odnawialnych na pewno będzie się rozwijał na terenie Kalisza, ale w formie rozproszonej w postaci wzrostu udziału produkcji ciepła na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania z kolektorów słonecznych instalowanych na dachach budynków mieszkalnych czy przemysłowych, czy też wzrostu udziału spalania drewna w kominkach budynków jednorodzinnych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze miasta powinny być zachęcane do wykorzystywania dla celów energetycznych źródeł odnawialnych pracujących w układzie kogeneracji.

Na terenie miasta do wykorzystania są zasoby promieniowania słonecznego. Należy stwarzać zachęty do inwestowania w kolektory słoneczne do produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Przy obecnych relacjach cen i bez pomocy finansowej państwa inwestycje w instalacje zasilane ze źródeł odnawialnych są nieopłacalne.

Jeżeli Kalisz uzyska dotacje na rozwój energetyki odnawialnej ze środków krajowych, czy unijnych to  w pierwszym rzędzie należy je wykorzystać do modernizacji instalacji grzewczych obiektów będących własnością gminy lub będących obciążeniem  finansowym dla gminy takich jak: szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia itp.

Istnieją projekty wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania szkół i przygotowywania ciepłej wody, ale proste czasy zwrotu takich inwestycji przekraczają 10 lat.

Urząd miasta powinien również stworzyć mechanizmy zachęcające mieszkańców gminy do inwestowania własnych środków finansowych w energetykę odnawialną.

Obecnie nie planuje się budowy spalarni odpadów na terenie miasta. W związku z tym nie przeprowadzono analizy finansowej nakładów inwestycyjnych na budowę spalarni odpadów komunalnych. Z istniejących analiz wynika, że obecnie budowa spalarni odpadów komunalnych jest niecelowa, gdyż koszt budowy spalarni jest bardzo wysoki, nie spełniający warunku rentowności względem składowania odpadów na wysypisku, nawet w przypadku budowy od podstaw nowego wysypiska, spełniającego wszelkie kryteria ekologiczne. W przypadku wymuszonej, na przykład zmianą przepisów, konieczności budowy spalarni należy rozpatrzyć celowość wyposażenia spalarni w układ odzysku ciepła, gdyż w takim przypadku dodatkowy nakład na budowę takiej instalacji byłby uzasadniony, pod warunkiem istnienia możliwości odbioru wytwarzanego ciepła.

Opracowane „Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" są zgodne z założeniami polityki energetycznej kraju.

# 6. SFORMUŁOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH DLA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ

## 6.1  Prognozy zapotrzebowania miasta na ciepło sieciowe, energię elektryczną i gaz .

Prognozę zbudowano dla danych wyjściowych ustalonych  w latach 2004 i 2005 przy czym w szeregu zbiorów statystycznych oraz prognozach demograficznych czy planach urbanistycznych sporządzanych w ostatnich latach przyjmowano różne horyzonty planistyczne. Dlatego też w „Założeniach...” uwzględniając trendy prognostyczne występujące w  przywołanych materiałach założono szereg kierunków rozwojowych dla lat 2010 – 2026. Prognozy oparto w dużej mierze na zmianach jakie nastąpiły w okresie ostatnich lat 1999 - 2005 czyli w czasie kiedy obowiązywały zapisy "Założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2000 - 2020. Bazowano  również na doświadczeniach porównywalnych pod względem klimatycznym krajach Unii Europejskie, które w rozwoju infrastruktur miejskich związanych z zapotrzebowaniem na  energię, wyprzedzają Polskę o ok. 15-20 lat.

Pamiętając o tym, że prognozy zawyżone o tzw. „życzeniowym charakterze” sporządzane w krajowej energetyce sposób powszechny w latach 80 tych, prowadziły przeważnie do podejmowania  nietrafionych decyzji przynoszących znaczne straty ekonomiczne, w opracowaniu przyjęto zasadę  „wariantów ograniczonych”. Jeżeli bowiem wariant ograniczony z biegiem czasu okaże się zaniżony to przy współczesnych technikach i technologiach oraz istniejącej konkurencji, można wprowadzić szybką  rozwojową korektę inwestycyjną. Przyjęcie natomiast prognozy zawyżonej spowoduje, bądź wprowadzenie układu w stan przeinwestowania bądź opóźnienia  niezbędnej inwestycji, w wyniku trudności z zbudowaniem niezbędnej „inżynierii finansowej” przedsięwzięcia.

### 6.1.1 Prognoza zapotrzebowania na moc i ciepło do roku 2026

Prognozę zapotrzebowania na moc i ciepło  dla miast Kalisz do roku 2026 sporządzono przy następujących założeniach.

###### ZAŁOŻENIE I

Prognoza demograficzna dla Polski przygotowana przez GUS na lata 2000 - 2030  zakłada ogólny spadek liczby mieszkańców w Polsce do roku 2030. W opracowaniu GUS  ujęto również prognozę liczby mieszkańców w Kaliszu. Za tą prognozą można przyjąć, że w okresie lat 2006 - 2030 nie przewidywany jest wzrost ludności a liczba oscylować będzie w granicach 106 - 107 tysięcy mieszkańców. W wykonanym poprzednio opracowaniu, badając  trendy bardzo ograniczonych wzrostów ludności   polskich miast lub nawet spadku  liczby ich mieszkańców co potwierdza statystyka lat 1990 – 1995  dotycząca Kalisza przyjęto liczbę mieszańców miasta w roku 2020 na poziomie 115 000 do 120 000. Założenie to nie potwierdziło się.

ZAŁOŻENIE II

Zakładając równomierny wzrost budownictwa (jak w latach 1999-2003) w perspektywie 2026 roku w Kaliszu dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nowych budynków wykonanych według energooszczędnych standardów trzeba będzie dostarczyć w 2026 roku około 230 000 GJ ciepła ( w warunkach standartowych). Jednocześnie w wyniku podjętych działań termo renowacyjnych i energooszczędnych w istniejącej zabudowie zużycie ciepła spadnie z około 840 160 GJ w 2005 roku do 590 500 GJ w roku 2026 ( w warunkach standartowych).

W sumie zapotrzebowanie na ciepło tego założenia w 2026 roku wyniesie około 820 500 GJ/rok, ( w warunkach standartowych), a więc utrzyma się na poziomie 2005 roku.

Wariant dla którego zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w 2026 roku utrzyma się na poziomie 2005 roku został określony jako wariant bazowy.

###### ZAŁOŻENIE III

Dla tego scenariusza założono, że wzrost liczby ludności i towarzyszący mu wzrost budownictwa mieszkaniowego stanowił będzie nowy potencjał odbiorców dla scentralizowanej produkcji ciepła. Jednocześnie nastąpi zmniejszenie tempa termo modernizacji istniejących zasobów budownictwa miejskiego oraz większa liczba budynków ogrzewanych piecami, lub kotłowniami węglowymi zostanie podłączona do systemu ciepłowniczego. W efekcie zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną w 2026 roku wzrośnie o 10% w stosunku do scenariusza bazowego.

W sumie zapotrzebowanie na ciepło tego założenia w 2026 roku wyniesie około                1 036 539 GJ/rok.

###### ZAŁOŻENIE IV

W wariancie tym założono, że: rozwój budownictwa będzie mniejszy niż w scenariuszu bazowym, spośród nowo wybudowanych mieszkań (domów jednorodzinnych) większość nowobudowanych obiektów wybierze alternatywny sposób zasilania w energię cieplną (gaz, energia elektryczna, itp.). oraz w związku z wprowadzaniem certyfikatu energetycznego nowe budynki będą bardziej energooszczędne.

W efekcie zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną zmaleje o 20% w stosunku do scenariusza bazowego.

W sumie zapotrzebowanie na ciepło dla tego założenia w 2026 roku wyniesie około 753 847 GJ/rok.

### 6.1.2. Prognoza rozwoju systemu elektroenergetycznego miasta

Koncepcje rozbudowy miasta Kalisza przewidują budownictwo mieszkaniowe w rejonach Dobrzec; Majków-Chmielnik; Tyniec; Winiary, Huby-Zagorzynek-Budowlanych, Lis, Szczypiorno  ,Sulisławice. Rozwój budownictwa spowoduje wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do zasilania gospodarstw domowych oraz oświetlenia ulic. Przewiduje się, że ilość odbiorców energii elektrycznej na cele ogrzewania będzie wzrastać głównie w rejonach nowego budownictwa indywidualnego oraz istniejącego przy zastępowaniu ogrzewania piecowego elektrycznym. Istniejąca sieć elektryczna pozwoli na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego z:

- potrzeb planowanego budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta

- potrzeb ogrzewania elektrycznego w zabudowie mieszkaniowej istniejącej i planowanej

W zakresie sieci rozdzielczych 110 kV Koncern Energetyczny ENERGA S.A. planuje w najbliższych latach inwestycje:

- budowę linii dwutorowej WN 110 kV relacji Ostrów – Kalisz i Ostrów – Piwonice, która zostanie zrealizowana po trasie dotychczasowej linii WN 110 kV Ostrów – Piwonice

- modernizacja linii WN 110 kV relacji Elektrownia Adamów – Żuki – Kalisz Piwonice.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w bliskiej perspektywie nastąpi niewielki wzrost zużycia energii elektrycznej na cele bytowo-komunalne i usługi. oraz przez przemysł.

Wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowany będzie nie tylko wzrostem liczby mieszkańców, ale przede wszystkim wzrostem zużycia, przez obecnych mieszkańców korzystających z większej ilości odbiorników energii elektrycznej. Prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej w Kaliszu przedstawiono w tabeli 6.1.

Tabela 6.1 Prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej

| Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2015 | Rok 2020 | Rok 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| 288 100 | 289 100 | 298 200 | 303 900 | 311 100 |

### 6.1.3. Prognoza zapotrzebowania miasta w gaz sieciowy do roku 2026

W tabeli 6.2 podano dane demograficzne miasta Kalisza w latach poprzednich oraz prognozę

na lata  2010, 2015,  2020 i 2026. Prognozę liczby mieszkańców wykonano w oparciu o prognozę GUS do roku 2030. W prognozie na lata 2010 –2026 przyjęto tempo wzrostu budownictwa mieszkaniowego takie samo jak z okresu 1999 –2004.

Tabela 6.2  Dane demograficzne miasta Kalisza (prognoza)

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1997 | 1999 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2026 |
| 1 | Ilość mieszkańców | 108.500 | 106576 | 109385 | 106137 | 106.765 | 107.665 | 107962 | 107.181 |
| 2 | Ilość mieszkań | 34.600 | 36197 | 36661 | 38500 | 38500 | 39400 | 40200 | 43000 |
| 3 | Zagęszczenie | 3,1 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |

Tabela 6.3 zawiera prognozowaną na lata 2010 -2026 strukturę odbiorców gazu miasta Kalisza.

Tabela 6.3    Struktura odbiorców gazu miasta Kalisza (prognoza)

| L.p |  |  | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszkania | ilość | 36.661 | 38.500 | 38.500 | 39400 | 40200 | 43000 |
| 2 | Stopień gazyfikacji | % | 86 | 88 | 90 | 95 | 97 | 98 |
| 3 | Mieszkania zgazyfikowane | ilość | 31.528 | 33880 | 34650 | 37400 | 38990 | 42140 |
| 4 | Mieszkańcy pobierający gaz | osoby | 94.070 | 93.400 | 96.088 | 102.280 | 104.723 | 105.037 |
| 5 | Ogrzew. bud. jednorodzinne | ilość | 6.100 | 6.700 | 8.900 | 9.300 | 10.500 | 12.000 |

Z analizy porównawczej zużycie gazu w roku 2005 oraz prognoza zużycia dla lata 2010 –2026  wynika, że  wzrost zużycia gazu w najbliższych latach będzie umiarkowany a wahania w górę lub w dół spowodowane będą głównie liczba stopniodni w sezonie ogrzewczym.

Ilustruje to tabela 6.4

Tabela 6.4  Zużycie gazu w mieście Kalisz w roku 2005 oraz prognoza

| Lp. | Typ odbiorcy | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] |
|  | Odbiorcy przem. i usł. | 21.574 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 27.500 |
|  | Odbiorcy komunalni | 10.806 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 4. | RAZEM | 32.380 | 33.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 |

Prognozowane zużycie gazu w roku 2026 będzie większe o około 25 %  niż zużycie w roku2005.  Jest to zgodne z obecnymi prognozami długofalowymi zużycia gazu w Polsce. W porównaniu do prognozy z roku 1999 wzrost zużycia gazu ziemnego będzie znacznie wolniejszy. W prognozie przyjęto, że w grupie odbiorców komunalnych budynki nowopowstałe w 30 % będą korzystały z ogrzewania z kotłowni opalanych gazem ziemnym. W grupie odbiorców przemysłowych założono, że do roku 2026 około tylko 10 – 20 % kotłowni opalanych obecnie węglem zmieni rodzaj paliwa na gaz ziemny.

Z analizy wyników symulacji sieci, przeprowadzonej w ramach pracy „Aneks do koncepcji programowej gazyfikacji miasta Kalisz dla roku 2005”,  Poznań, czerwiec 1993, wynika, że sieć dystrybucyjna Kalisza posiada znaczne rezerwy przepustowości (wynika to z analizy wartości prędkości z rurach).  Są to rezerwy, które pozwolą na zwiększenie obciążenia sieci wynikające z prognoz.

## 6.2 Scenariusze rozwojowe zaopatrzenia w ciepło sieciowe miasta

Najważniejszym zadaniem jakie może doprowadzić do obniżenia kosztów dostawy ciepła jest znalezienie nowych odbiorców i rozbudowa systemu ciepłowniczego. Oprócz efektów ekonomicznych rozwiązanie takie przyniesie wymierne korzyści związane z obniżeniem emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych do powietrza w mieście.

Na podstawie materiału  pt: „Tereny miasta, na których nowobudowane obiekty mogą i powinny być zasilane z m.s.c” można wyróżnić 9 obszarów miasta Kalisza z budynkami mieszkalnymi, w których istnieje ogrzewanie piecowe lub istnieją kotłownie węglowe, a które leżą w pobliżu m.s.c.. Obszary te pokazano w poniższej tabeli :

W planach rozbudowy m.s.c. należy przewidzieć budowę przyłączy i węzłów ciepłowniczych w obiektach leżących w tych obszarach. W przypadku, gdy właścicielem obiektu jest miasto - również budowę instalacji c.o. i c.w.u.. Takie działanie spowodowałoby pewną stabilizację mocy cieplnej systemu. Dodatkowo należy rozważyć możliwość takiego prowadzenie nowych rurociągów, aby uzyskać system z możliwie dużą ilością obszarów objętych zasilaniem poprzez pierścienie sieci ciepłowniczej.

Tab. 6.5 Obszary, które warto podłączyć do m.s.c.

| Numer obszaru | Ulice |
| --- | --- |
| 1 | Fabryczna – Pułaskiego – Czaszkowska; |
| 2 | Skrzyżowanie: Al. Wolności – Bankowa; |
| 3 | Kościuszki, Kopernika, Podgórze, Jabłkowskiego; |
| 4 | Ogrodowa, Poznańska, Rycerska; |
| 5 | Wojska Polskiego, Staszica, Urzędnicza, Dobrzecka; |
| 6 | Wojska Polskiego, Polna, Dobrzecka |
| 7 | Górnośląska, Staszica, Młynarska |
| 8 | Skrzyżowanie: Wał Staromiejski – Częstochowska; |
| 9 | Skrzyżowanie: Górnośląska, Staszica, Zgodna. |

Wynika to z bezpieczeństwa energetycznego. Przy zasilaniu pierścieniowym awaria powoduje odcięcie niewielkiego fragmentu sieci (dotyczy niewielkiej ilości osób). Przy zasilaniu siecią typu drzewo- która w chwili obecnej dominuje w m.s.c. Kalisza, awaria któregoś z głównych rurociągów powoduje brak ogrzewania na dużym obszarze miasta. Łatwo sobie wyobrazić, co będzie się działo w mieście, gdy uszkodzeniu ulegnie któryś z głównych magistralnych przewodów ciepłowniczych. Ponieważ na świecie rośnie zagrożenie różnego rodzaju aktami terroru, to poza sytuacjami awaryjnymi wynikającymi np. z naturalnego zużycia sieci (wiek, korozja etc) należy brać pod uwagę również tego typu działania. Takim zamknięciem piersciania mogło by być poprowadzenie rurociągu pomiędzy obszarami nr 2 i 3 (tab. 4.21) np. wzdłuż ulicy Wolności. Efektem takiego poprowadzenia rurociągu jest przybliżenie sieci do obszaru zwartej zabudowy na starym mieście, (Rynek Główny i przyległe ulice).

To z kolei mogłoby pozwolić na zwiększenie mocy systemu poprzez przyłączenie nowych odbiorców.

Następnymi działaniami powinna być modernizacja istniejących źrodeł ciepła oraz zmiany organizacyjno techniczne produkcji i dostawy ciepła scentralizowanego w Kaliszu. Przedstawiona niżej analiza wariantów zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego ma charakter wstępny i służy do wyboru najbardziej atrakcyjnych koncepcji rozwoju. Ocena ta jest dokonana z punktu widzenia interesu miasta jako całości, co wyraża się dążeniem do minimalizacji średniego jednostkowego kosztu zakupu ciepła z ciepłowni i elektrociepłowni, przez miejski system ciepłowniczy, traktowany jako całość. Oceny wariantów zasilania dokonano przyjmując za kryterium wskaźnik w postaci ważonej dla obu źródeł średniej zmiany jednostkowych kosztów wytwarzania energii cieplnej, względem wariantu przyjętego jako bazowy, szukając w obszarze rozwiązań dopuszczalnych takiego rozwiązania, dla którego wskaźnik ten osiągnie najniższą wartość. Zmiennymi decyzyjnymi wyznaczającymi obszar poszukiwań rozwiązania były:

- podział rynku ciepła pomiędzy oba źródła zasilające miejski system ciepłowniczy,

- wariant modernizacyjny elektrociepłowni „Piwonice”,

- wariant modernizacyjny ciepłowni rejonowej CR-1.

Powyższe zmienne decyzyjne nie są wzajemnie niezależne, gdyż od podziału rynku ciepła pomiędzy jego źródła zależy możliwość lub celowość zastosowania niektórych z rozważanych wariantów modernizacyjnych źródeł. Ograniczenia te zostały uwzględnione w trakcie specyfikacji wariantów obliczeniowych do rozważenia numerycznego.

### 6.2.1 Warianty rozwoju

Przy wykorzystaniu duńskiego programu EnergyPRO 3.1.0 przeanalizowano cztery warianty rozwoju runku ciepłowniczego i ich wpływ na rachunek zysków i strat u producentów ciepła czyli dla EC Piwonice i PEC Kalisz. Za rok bazowy przyjęto rok kalendarzowy 2004. Na poniższych rysunkach 6.1. i 6.2 zilustrowano przebieg produkcji ciepła w obu źródłach. W roku bazowym produkcja ciepła w źródłach kształtowała się następująco:

- EC Piwonice 		548 730 GJ,

- PEC Kalisz CR1	393 579 GJ.

Rys. 6.1. Profil produkcji ciepła w roku bazowym w EC Piwonice

Rys. 6.2. Profil produkcji ciepła w roku bazowym w CR1 (PEC)

Do analizy finansowej przyjęto następujące założenia:

- Wielkość produkcji ciepła i profil produkcji odniesiono do roku 2004,

- Ceny sprzedaży ciepła i energii elektrycznej odniesiono do roku bazowego i wynoszą odpowiednio:

- Cena sprzedaży ciepła z EC Piwonice 		  91,90 zł/MWh,

- Cena sprzedaży z CR1				  87,62 zł MWh,

- Cena sprzedaży energii elektrycznej z EC Piwonice 140,70 zł/MW.

3.  Koszt zakupu miału węglowego jest zróżnicowany dla obu źródeł i wynosi odpowiednio:

- EC Piwonice		190,00zł/Mg,

- CR1			217,00 zł/Mg.

- Pozostałe przychody i koszty przyjęto jako płatności stałe z roku bazowego.

- W analizie pominięto koszt amortyzacji , koszty finansowe oraz wpływ inflacji.

Analiza wariatów rozwoju bądź zmian rynku ciepła i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw ma charakter poglądowy, dlatego też koszty takie jak wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, opłaty i podatki, koszty pozostałe jak również przychody poza sprzedażą ciepła i energii elektrycznej uznano za stałe dla wszystkich wariantów.

Na rys. 6.3. przedstawiono przykładowe raporty dla wariantu bazowego. Kopie raportów dla poniżej omawianych wariantów znajdują się w załączniku nr 1

Rys. 6.3 Przykładowe raporty

z programu EnergyPRO

Wariant A

W wariancie A założono dwa scenariusze opisujące potrzeby cieplne odbiorców ciepła sieciowego w horyzoncie roku 2026. Scenariusz OPTYMISTYCZNY, zakłada wzrost produkcji ciepła o 10% dla każdego ze źródeł oraz scenariusz PESYMISTYCZNY w którym przyjęto redukcję na poziomie 20% produkcji w każdym źródle. Prognozowane profile produkcji zamieszczono na poniższych rysunkach.

Rys. 6.4 Scenariusz OPTYMISTYCZNY - Profil produkcji ciepła EC Piwonice

Rys. 6.4 Scenariusz PESYMISTYCZNY - Profil produkcji ciepła EC Piwonice

Rys. 6.5 Scenariusz OPTYMISTYCZNY - Profil produkcji ciepła CR1

Rys. 6.6 Scenariusz PESYMISTYCZNY - Profil produkcji ciepła CR1

Wzrost jak i redukcja produkcji ciepła w przypadku obu źródeł nie wpłynie na zmianę mocy zainstalowanych. W przypadku EC Piwonice zostanie utrzymana praca ciągła turbin parowych odpowiednio w okresie letnim TG3 oraz zimowym TG 4, natomiast w przypadku CR1 szczyt sezonu grzewczego wymusi nadal pracę, co najmniej trzech jednostek kotłowych.

Symulowany wynik roczny rachunku zysku i strat dla wariantu optymistycznego jest korzystny dla obu producentów. EC Piwonice bazując na wyniku roku 2004 na poziomie        – 1 327 200 zł osiągną wynik – 216 239 zł co można uznać za domknięcie na poziomie zerowym, natomiast PEC Kalisz osiągnie dodatni wynik finansowy w wysokości 1 472 620 zł a dla porównania w roku bazowym wynosił on 508 811 zł. Wariant pesymistyczny pogłębi ujemny wynik w przypadku EC Piwonice do wartości – 3 059 434 zł, a w PEC Kalisz obniży wartość poniżej zera do wielkości – 1 418 856 zł. Dane szczegółowe znajdują się w raportach programu EnergyPRO i są zamieszczone w załączniku 1.

Wariant A1

W sytuacji, gdy zarówno w scenariuszu optymistycznym jak i pesymistycznym wynik finansowy EC Piwonice jest ujemny, w wariancie A1 powtórzono obliczenia symulacyjne dla ceny ciepła gwarantującej zbilansowanie przychodów i kosztów. Wynik rachunku zysku i strat zamknie się na poziomie dodatnim 616 zł przy cenie sprzedaży ciepła wynoszącej 100,87 zł/MW czyli 28,02 zł/GJ.

Wariant B

Zachowując wolumen i profil sprzedaży ciepła z roku bazowego zmieniono układ technologiczny EC Piwonice, rozbudowując elektrociepłownię o kocioł OR16 i nowy turbogenerator TG1. Przyjęto, że zespół urządzeń: kocioł parowy OR16, turbina parowa TG1 i istniejąca turbina parowa TG3 pracują w okresie letnim, natomiast zespół urządzeń kocioł parowy OR16, turbina parowa TG1 i istniejąca turbina parowa TG4 oraz kocioł parowy ORS będzie pracowała w okresie sezonu grzewczego. Na rysunku 6.7 zilustrowano tryb włączeń poszczególnych zespołów. Przyjęto możliwość regulacji wydajności cieplnej ciepłowni szczególnie w okresie zimowym.

Rys. 6.7 Wariant B - Profil produkcji ciepła EC Piwonice

Wynik rachunku zysku i strat dla wariant B wynosi 964 129 zł rocznie przy zachowaniu poziomu cen z roku bazowego. Jednocześnie taka konfiguracja źródła gwarantuje prowadzenie produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzonym układzie wytwarzania o wysokiej sprawności.

Wariant B1

W nawiązaniu do Dyrektyw UE a w szczególności w zakresie promowania wysokosprawnej kogeneracji wydaje się zasadnym zmianę podziału wolumenu wytwarzanego dotychczas ciepła pomiędzy Elektrociepłownię Piwonice a Ciepłownię Rejonową CR1.

W wariancie B1 uzupełniono obciążenie cieplne EC Piwonice do nominalnej wielkości produkcji w układzie skojarzonym kosztem produkcji ciepła w CR1.

Na rysunkach 6.7 i 6.8 przedstawiono nowe profile produkcji.

Rys. 6.7 Profil produkcji EC Piwonice – Wariant B1

Rys. 6.8 Profil produkcji CR1 – Wariant B1

Wynik finansowy dla obu przedsiębiorstw uległ znacznym zmianom. Rachunek zysku i start dla EC Piwonice zamknął się wielkością 3 985 0003 zł. W przypadku PEC Kalisz zmniejszyła się produkcja w źródle własnym, ale powiększył się obrót ciepłem pochodzącym z EC Piwonice. Przy zachowaniu cen roku bazowego wynik roczny wyniósł -82 169 zł, co można uznać, że jest wynikiem bilansowym na poziomie zerowym. Z punktu widzenia technologicznego CR1 jest prawidłowo skonfigurowana, ponieważ nawet przy obniżonym poziomie produkcji niezbędne są trzy jednostko kotłowe typu WR-10 pracujące w podstawie

Wnioski:

- W perspektywie roku 2026 wielkość obrotu ciepłem sieciowym na rynku potrzeb cieplnych miasta Kalisz będzie zawierała się pomiędzy 20% redukcją a 10% wzrostem zapotrzebowania w odniesieniu do wielkości produkcji w roku 2004. Redukcja zużycia ciepła to efekt działania prac termomodernizacyjnch w obiektach. Dlatego też, aby przedsiębiorstwa pozostały w horyzoncie roku 2026 na poziomie sprzedaży ciepła sieciowego z roku bazowego niezbędne jest aktywne poszukiwanie nowych odbiorców, zarówno obiektów już istniejących np. zasilanych ze starych kotłowni gazowych, budynki starego miasta jak i nowowznoszonych.

- Ciepłownia Rejonowa CR1 wyposażona obecnie w 5 kotłów typu WR-10 w tym cztery zmodernizowane jest właściwie skonfigurowana dla omawianych wariantów. Podstawę stanowią trzy kotły WR-10 wraz z czwartym rezerwowym, które powinny być eksploatowane w równomiernym obciążeniem. Kocioł piąty niezmodernizowany proponuje się pozostawić w stanie obecnym. Obszar zasilany z CR1 charakteryzuje się dużym potencjałem nowych przyłączeń. W perspektywie najbliższych lat gdy wystąpi wzrost zapotrzebowania na ciepło w rejonach tym obszarze czyli m.in. Os. Dobrzec, Al. Wojska Polskiego  należy ponownie rozważyć zasadność modernizacji piątego kotła.

- Wobec zmniejszającego się wolumenu produkcji ciepła, w przyszłości, słusznym wydaje się stworzenie wspólnej spółki produkcyjnej i dystrybucyjnej dla ciepła sieciowego. Pozwoli to na redukcję kosztów stałych a także optymalizację pracy urządzeń w obu źródłach. W efekcie zaowocuje to podniesieniem sprawności wytwarzania, obniżeniem zużycia paliwa, redukcją emisji zanieczyszczeń a w konsekwencji utrzymaniem ceny ciepła na odpowiednio niskim poziomie.

# 7. PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA KALISZA W ENERGIĘ

Przedstawione w "Założeniach..." dane źródłowe, prognozy, analizy techniczne i ekonomiczne uzasadniają sformułowanie niżej podanych stwierdzeń i wniosków ogólnych dotyczących zaopatrzenia Kalisza w nośniki energetyczne w perspektywie roku 2026.

W opracowaniu zebrano niezbędny materiał statystyczny z zakresu obecnego stanu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz. Dokonano oceny stanu infrastruktury miejskiej w tym zakresie, obejmującej struktury sieciowe oraz lokalne źródła energii cieplnej i elektrycznej. Porównano zmiany jakie nastąpiły w zakresie dostaw  ciepła, gazu ziemnego i energii elektrycznej w okresie lat 1999 – 2005.

Bazując na istniejących materiałach planistycznych obejmujących obecną sytuację demograficzną oraz urbanistyczną z zakresu budownictwa mieszkaniowego i ogólnego opracowano prognozę dotyczącą wzrostu kubatury struktur budowlanych miasta w perspektywie rok 2026 uwzględniono również trend zmian jaki wystąpił w latach 1999 - 2005.

W wyniku analizy skutków działań racjonalizujących użytkowanie ciepła w budownictwie miejskim oraz wzrostu sprawności energetycznej jego wytwarzania i przesyłu opracowano prognozę zmian zaopatrzenia na moce i zapotrzebowanie ciepła , energii elektrycznej i gazu. Uwzględniając prognozy  zamieszczone w opracowaniu „Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z sierpnia 1999 roku  należy stwierdzić, że w wyniku działań termomodernizacyjnych zmniejszona została znacznie moc cieplna zamówiona przez odbiorców, zmniejszone zostało również znacznie zużycie ciepła. Zużycie ciepła w latach 2004 i 2005 zbliżyło się do zużycia prognozowanego na roku 2020. Taka duża redukcja zużycia ciepła jest zjawiskiem korzystnym, gdyż wpływa to na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery  co poprawiło jakość powietrza w mieście. Obniżone zostały  również wydatki odbiorców na ciepło sieciowe. Z drugiej jednak strony obniżyły się jednak przychody z działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach PEC  i EC – Piwonice.

Opierając się na zmianie zapotrzebowania na ciepło w latach 1999 –2005 uwzględniając dalsze możliwości redukcji zapotrzebowania na ciepło związane między innymi z wdrażaniem dyrektyw unijnych przyjęto jako wariant podstawowy, że do roku 2026 zapotrzebowanie na ciepło sieciowe nie zmieni się.  Ubytki w zużyciu ciepła i w mocy zamówionej będą kompensowane wzrostem zużycia i mocy przez nowych odbiorców zarówno z budynków nowowznoszonych jak i z budynków zasilanych obecnie z innych źródeł. Znaczny przyrost mocy systemu może być zrealizowany po likwidacji zamortyzowanych wybudowanych na początku lat dziewięćdziesiątych  lokalnych kotłowni gazowych.  Warunkiem niezbędnym zdobycia i podłączenia nowych odbiorców jest rozbudowa systemu ciepłowniczego polegająca na położeniu nowych sieci magistralnych. Przedsiębiorstwa energetyczne powinny szczególnie aktywnie działać na polu zdobycia nowych odbiorców. W przeciwnym razie grozi im zmniejszenie przychodów co przy niewielkiej redukcji kosztów zmiennych działalności doprowadzić może do ujemnych wyników finansowych.

Przyjęta prognoza zaopatrzenia miasta w ciepło dotyczy zarówno całego miasta jak i obszaru zasilanego z miejskiego systemu ciepłowniczego.

Przyjęte scenariusze zapotrzebowania na ciepło sieciowe rzutowały będą na wyniki finansowe źródeł ciepła a również na działania modernizacyjne i inwestycyjne. Wytwarzanie ciepła powinno odbywać się w sposób racjonalny przy wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku oraz przy zachowaniu opłacalności produkcji cena za ciepło powinna być umiarkowana dla odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji w stosunku do innych nośników energii. Zgodnie z polityka energetyczna państwa należy preferować skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz zapewnić przy produkcji energii elektrycznej jaki i ciepła odpowiedni udział paliw odnawialnych (biomasa).

Opracowano kilka  wariantów zachowań zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w ciepło dla różnych konfiguracji technicznych i udziału w rynku ciepła podstawowych źródeł tj. EC- Piwonice i ciepłowni rejonowej PEC CR1. Dla tych wariantów wykonano uproszczoną analizę kosztów wytwarzania ciepła i mocy z wykorzystaniem programu komputerowego „Energy Pro”.  Analiza ta ma jednak charakter pomocniczy z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących przyszłych  cen sprzedaży produkowanej energii elektrycznej oraz kosztów obsługi koniecznych linii kredytowych. Wynikiem tych analiz jest określenie efektu finansowego produkcji ciepła w istniejących źródłach ciepła w okresie jednego roku.  Celem tej analizy było zilustrowanie potencjalnego zakresu możliwych scenariuszy rozwojowych i określenie scenariuszy posiadające najmocniejsze uzasadnienie ekonomiczne. Analiza nie narzuca konkretnych rozwiązań żadnemu z podmiotów gospodarczych uczestniczących w zaopatrzeniu miasta w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

Należy wyraźnie zaznaczyć, ze przyszły podział  miejskiego rynku ciepłowniczego powinien być wynikiem procesów gospodarczych zachodzących na obszarze rynku miejskiego obejmującego również konkurencyjność zachowań obecnych producentów i ciepła i dostawców czynników sieciowych np. gazu miejskiego czy energii elektrycznej.

Zużycie gazu ziemnego w okresie ostatnich 6 lat było prawie stałe a zmiany spowodowane były  w głównej mierze warunkami pogodowymi. Zmiany zużycia gazu oscylowały w granicach 32 – 36 mln.m3. W omawianym okresie wzrosła znacznie długość rurociągów gazowniczych i zwiększyła się liczba odbiorców reprezentujących przemysł i usługi.  wybudowano w tym czasie nowe stacje redukcyjne 2 –stopnia i zmodernizowano stare. Obecnie możliwości przepustowe stacji redukcyjnych 1 i 2 stopnia są wystarczające do pokrycia przyszłych potrzeb mieszkańców Kalisza. Prognozuje się, że zużycie gazu ziemnego w roku 2026 zwiększy się do 40mln m3 i zwiększenie zużycia dotyczyć będzie głównie odbiorców przemysłowych. Takie zwiększenie zużycia gazu ziemnego nie wymaga inwestycji w nowe stacje redukcyjne.

Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców w Kaliszu zarówno przemysłowych jak i komunalnych wynosiło 287 GWh. Rozwój budownictwa spowoduje wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do zasilania gospodarstw domowych oraz oświetlenia ulic. Istniejąca sieć elektryczna pozwoli na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Konieczne jednak będą modernizacje najstarszych linii przesyłowych szczególnie niskiego napięcia.  Planowane są inwestycje budowy lub modernizacji linii wysokiego napięcia 110kV zasilające GPZ w Kaliszu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w bliskiej perspektywie nastąpi niewielki wzrost zużycia energii elektrycznej na cele bytowo-komunalne i usługi. oraz przez przemysł.

Przewiduje się około 10 % wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, które w  roku 2026 wyniesie 311 GWh.

Jak już wcześniej stwierdzono, obecnie Miasto Kalisz ma zapewnione bezpieczeństwo energetyczne dostawy ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców. Modernizacja i rozbudowa tych trzech systemów energetycznych odbywa się systematycznie z uwzględnieniem bieżących potrzeb na warunkach określonych w ustawie „Prawo Energetyczne” i rozporządzeniach „przyłączeniowych”. Zgodnie z art.19 ust.8 „Prawa Energetycznego” „Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu”. Jeżeli jednak „plany przedsiębiorstw nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art.19.ust8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.” Czyli obowiązek sporządzenia projektu planu zaopatrzenia jest względnie obligatoryjny. Należy go opracować gdy plany przedsiębiorstw są niezgodne z założeniami do planu. W ustawie są jednak pewne nieścisłości polegające na tym, że nie jest powiedziane co należy zrobić jeżeli przedsiębiorstwa energetyczne nie mają planów rozwoju lub przedsiębiorstwo energetyczne podejmuje działania niezgodne z uchwalonymi założeniami do planu zaopatrzenia.  W takiej sytuacji gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie jest w stanie zaspokoić potrzeb miasta i mieszkańców z mocy ustawy gmina przejmuje zapewnienie realizacji koniecznych inwestycji.

Taki przypadek w Kaliszu nie występuje. Autorzy opracowania w oparciu o przeprowadzone analizy uważają, że obecnie nie ma potrzeby wykonywania kompleksowego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W przyszłości jeżeli będą rozbieżności pomiędzy Miastem Kalisz a przedsiębiorstwem energetycznym miasto powinno wykonać plan zaopatrzenia dla wybranego obszaru gminy, na którym dane przedsiębiorstwo nie zaspakaja potrzeb energetycznych odbiorców.

Poniżej podano wnioski generalne wynikające z analiz zamieszczonych w opracowaniu "Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia ..." oraz z aktualnych przesłanek prawnych.

Wniosek I     Działania podjęte przez właścicieli obiektów budowlanych  w zakresie efektywności energetycznej w okresie lat 1999 – 2005 przyniosły wymierne efekty. Działania termomodernizacyjne w sposób znaczący zmniejszyły zużycie ciepła przez odbiorców korzystających z systemu ciepłowniczego z  1217 TJ w roku 1999 do 764 TJ w roku 2005. Obniżona została również moc zamówiona przez odbiorców z 140 MW do 109 MW w roku 2005. Tak znaczące spadki zapotrzebowania  na ciepło w ujemny sposób odbiły się na działalności przedsiębiorstw produkujących ciepło. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw  pogorszyły się.

Wniosek II     Możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej producentów ciepła jest kilka. najważniejszą z nich jest zdobycie nowych odbiorców ciepła poprzez  stworzenie korzystnych warunków dla nowych potencjalnych odbiorców zarówno obiektów nowowznoszonych jak budynków istniejących leżących w niewielkiej odległości od magistralnych rurociągów ciepłowniczych. Obiekty nowowznoszone leżące w obszarze zasilanym z systemu ciepłowniczego powinny być obligatoryjnie podłączane do sieci ciepłowniczej. Konieczne jest również poszukiwanie nowych dużych obiektów, które obecnie leżą w dalszej odległości od istniejącego systemu. oszacowano potencjalne możliwości nowych podłączeń w okresie do roku 2026 na około 30 MW.  Wzrost mocy zamówionej w systemie będzie redukowany postępującym procesem termomodernizacji w istniejących budynkach. W scenariuszu optymistycznym przyjęto wynikowy wzrost zapotrzebowania na moc w wysokości do 15 % czyli moc systemu może wzrosnąć do 120 MW. Drugą również konieczną do realizacji możliwością jest redukcja kosztów wytwarzania ciepła. Które są zbyt wysokie szczególnie w EC – Piwonice Kalisz S.A. w stosunku do innych producentów ciepła o podobnych mocach zainstalowanych. Szczególnie, że Elektrociepłownia  – Piwonice produkuje energię elektryczną, z której ma pokaźny przychód. Różnica w cenie ciepła pomiędzy PEC Kalisz i EC – Piwonice wynosi ponad 10 %. Cena w PEC Kalisz jest niższa.

Wniosek III    Zgodnie z Prawem Energetycznym (tekst jednolity z Dz.U.06.89.625) oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U.00.122.1319, tekst jednolity Dz.U.05.244.2080]  na lokalnym miejskim rynku potrzeb cieplnych w okresie do roku 2010 powinien zostać utrzymany stan konkurencyjności partnerów. Wychodzi się bowiem z założenia, że w wyniku postępu technologicznego w energetyce, efekt konkurencji jest silniejszy od efektu skali Z tego powodu zarówno udział PEC S.A. działającym na mieniu skarbu komunalnego jak i udział EC- Piwonice S.A. działającej w obszarze skarbu państwa, powinny zastać utrzymane na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem ceny za ciepło z poszczególnych źródeł. W przyszłości udziały w produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego mogą ulec zmianie w wyniku obniżenia kosztów produkcji ciepła produkowanego w poszczególnych źródłach.

Wniosek IV   Decyzje inwestycyjne dotyczące rozwoju EC-Piwonic S.A., zgodnie zasadą dotyczącą obszaru własności oraz przywołaną zasadą korzystania przez odbiorców z przesyłowych usług sieciowych, muszą byś podejmowane na własne ryzyko a właściciel sieci ciepłowniczej - Skarb Komunalny - nie ma podstaw prawnych do udzielania długoterminowych gwarancji na zakup ciepła przez odbiorców leżących poza własnym obszarem własnościowym. Jedynym kryterium, które powinno być uwzględnione przy zakupie ciepła od producenta to kryterium ceny. Jeżeli cena ciepła z EC – Piwonice będzie niższa od ceny ciepła z ciepłowni CR –1 to zgodnie z zasadą gospodarności PEC Kalisz powinno ograniczyć produkcję w swoim źródle ciepła i kupować ciepło u tańszego dostawcy. Wyjątkiem od tej zasady może być obowiązek zakupu ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. „ w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii.”

Wniosek V    Modernizacja i rozbudowa układów produkcji skojarzonej w oparciu o parowy układ kondensacyjno – upustowy, w którym paliwem podstawowym będzie węgiel kamienny z ewentualnym dodatkiem biomasy, może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji ciepła. W takim przypadku jak to wykazano w przeprowadzonej analizie EC – Piwonice mogłoby wydłużyć okres wyłącznej produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego kosztem ograniczenia produkcji w CR-1. Warunkiem koniecznym jest jednak niższa cena za ciepło niż w CR-1. Wysokosprawne układy skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z Dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 „w sprawie promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użyteczne na wewnętrznym rynku energii” powinny być promowane.

Wniosek VI

Ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła do odbiorców z wykorzystaniem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Długość całkowita wynosi ponad 57 km a średnie obciążenie mocą ok. 2,6 MW/km co jest wartością niższą od średniej krajowej. Dlatego też wskazane jest dociążenie systemu ciepłowniczego. Straty ciepła z sieci cieplnej szacuje się na niskim poziomie strat ciepła w porównaniu z innymi polskimi systemami ciepłowniczymi. Wskaźnik 10,6 % strat ciepła dla całego systemu ocenia się jako dosyć niski. Sukcesywna wymiana fragmentów rurociągów o złym stanie technicznym wpłynęła zarówno na ograniczenie strat ciepła jak również na zmniejszenie ubytków wody sieciowej.  Środki finansowe w ostatnim dziesięcioleci przeznaczone na modernizacje rurociągów ciepłowniczych przyniosły wymierne efekty w postaci podniesienia sprawności przesyłu wody sieciowej.

Nadal dominuje technologia kanałowa (54%) ale  32% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Udział rurociągów stosunkowo nowych (tzn. wybudowanych po roku 1990) wynosi 49%. Natomiast udział najstarszej sieci (z lat 70 ub. wieku) to tylko  7%. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego zalecana jest wymiana  najstarszych odcinków sieci kanałowej o długości około 4km.

Stwierdza się, że obecny stan techniczny rurociągów ciepłowniczych jest dobry  i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dostawy ciepła. Główny kierunek rozbudowy systemu ciepłowniczego powinien obejmować budowę nowych sieci magistralnych umożliwiających w bliskiej  przyszłości podłączenie nowych odbiorców  Dodatkowo należy rozważyć możliwość takiego prowadzenie nowych rurociągów, aby uzyskać system z możliwie dużą ilością obszarów objętych zasilaniem poprzez pierścienie sieci ciepłowniczej. Wynika to z bezpieczeństwa energetycznego. Przy zasilaniu pierścieniowym awaria powoduje odcięcie niewielkiego fragmentu sieci. Przy zasilaniu siecią typu drzewo- która w chwili obecnej dominuje w m.s.c. Kalisza, awaria któregoś z głównych rurociągów powoduje brak ogrzewania na dużym obszarze miasta

Wniosek VII    W perspektywie kilku następnych lat po roku 2010 należałoby rozważyć możliwość powołania jednej spółki eksploatującej system ciepłowniczy i istniejące w Kaliszu podstawowe źródła ciepła  źródła ciepła jakimi są ciepłownia CR-1 i EC – Piwonice. W takim przypadku koszty stałe prowadzenia działalności jednego podmiotu gospodarczego były by niższe niż dwóch podmiotów. Możliwa by była również racjonalizacja pracy systemu ciepłowniczego i optymalizacja pracy obu źródeł ciepła. Takie rozwiązanie pozwoliłoby obniżyć koszty produkcji, zredukować zużycie paliwa i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery szczególnie z ciepłowni CR – 1 położonej w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Wniosek VIII     Bezpieczeństwo energetyczne miasta związane z dostawami energii elektrycznej i gazu ziemnego jest obecnie i w perspektywie następnych lat do roku 2026 zapewnione. Istniejąca infrastruktura techniczna jest wystarczająca do zapewnienia prognozowanych dostaw energii. W obu omawianych systemach sieciowych konieczne  będą wymiany najstarszych urządzeń, modernizacje i rozbudowa systemów w skali lokalnej.

Załącznik nr 1

Raporty z programu EnergyPRO

Załącznik nr 2

Mapa miasta Kalisz

Załącznik nr 3

Pisma z gmin sąsiadujących z miastem Kalisz

# Text boxes

Liczba stopniodni

qśr(r)= 3460

qmin= 2930

qmax(r)=3990

q(r)= 3800 -582+ 478 stopniodni/rok

qśr(r)= 3900

0 stopniodni/rok

qmax(r)=3990