Zestawienie wyposażenia tablic rozdzielczych, o których mowa 
w przedmiarze robót branży elektrycznej dotyczącej postępowania nr WRI. 3410-24/07

TABLICA ROZDZIELCZA TG-1

1.	rozłącznik izolacyjny np. FRX 303 125 A z wyzwalaczem wzrostowym do wyłącznika p-poż							kpl 1

2.	rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami np. R 303 25A		kpl 5

3.	lampki sygnalizacyjne trójfazowe np. L 333			szt 1

4.	ochronnik przepięciowy klasy B i C np. ETITEC WENT		kpl 1

5.	modułowy blok listew rozdzielczych np. BR 2-7 legrand	szt 1

6.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patetentowym (wym. 540x440x210)								kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA TG-2

1.	rozłącznik izolacyjny np. FRX 303 125 A  z wyzwalaczem wzrostowym do wyłącznika p-poż					kpl 1

2.	rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami np. R 303 25A		kpl 2

3.	lampki sygnalizacyjne trójfazowe np. L 333			szt 1

4.	ochronnik przepięciowy klasy B i C np. ETITEC WENT		kpl 1

5.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym (wym. 540x440x210)								kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-I

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik różnicowo-nadprądowy np. P 312 C-16-30-A 
(gn. komputerowe)							szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-IV

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik różnicowo-nadprądowy np. P 312 C-16-30-A 
(gn. komputerowe)							szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem

patentowym (wym. 540x440x210)					kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-II

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-III

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-VI

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-VII

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-VIII

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem  patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-IX

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA T-V

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami np. R 303 25A		kpl 2

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA TK

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 6

4.	rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami np. R 303 16A		kpl 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 303 B16  				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 303 B10  				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 303 C6  				szt 3

8.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

9.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

10.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

11.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

12.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 2 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA TS

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 4

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-I

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik różnicowo-nadprądowy np. P 312 C-16-30-A 
(gn. komputerowe)							szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 4

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-III

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik różnicowo-nadprądowy np.. P 312 C-16-30-A 
(gn. komputerowe)							szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 4

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-V

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik różnicowo-nadprądowy np. P 312 C-16-30-A 
(gn. komputerowe)							szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 4

8.	ochronnik przepięciowy klasy C np. ETITEC 275/15		szt 4

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem

patentowym (wym. 540x440x210)					kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-IV

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	rozdzielnica wnękowa – istniejąca

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-VI

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 3

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 303 C16  				szt 1

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 3

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm-0

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 303 C16  				szt 2

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 5

7.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 3

8.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 5

9.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1

TABLICA ROZDZIELCZA Tm

1.	rozłącznik izolacyjny np. FR 303 100A				szt 1

2.	lampka sygnalizacyjna trójfazowa np. L 333			szt 1

3.	wyłącznik różnicowoprądowy np. P 304 25-30-AC 		szt 2

4.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 C16  				szt 3

5.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B16 				szt 4

6.	wyłącznik nadprądowy np. S 301 B10 				szt 4

7.	rozdzielnica wnękowa np. RBP 3x20 z zamkiem patentowym 
(wym. 540x440x210)							kpl 1